## ПятнКв
Подстанция |  | РТП-17050 | [5 empty] | ТП-17051 | [5 empty] | ТП-17052 | [5 empty] | ТП-17053 | [5 empty] | ТП-17054 | [5 empty] | ТП-17055 | [5 empty] | СУММА
Счетчик |  | 28360438 |  |  | 17497894 |  |  | 26880440 |  |  | 27443867 |  |  | 26916133 |  |  | 26087393 |  |  | 28364700 |  |  | 17497960 |  |  | 26610148 |  |  | 26212732 |  |  | 28360420 |  |  | 28360415
Коэф. тр. |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  | 500
Время | Дата | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | S+, кВА
0:30 | 2016-12-21 | 1.19 | 0.097 | 358.184 | 1.188 | 0.127 | 358.4307 | 0.362 | 0.093 | 112.1266 | 0.041 | 0.013 | 12.9035 | 0.346 | 0.046 | 104.7133 | 0.178 | 0.073 | 57.7163 | 0.454 | 0.096 | 232.0194 | 0.031 | 0.011 | 16.4469 | 0.038 | 0.006 | 7.6942 | 0.03 | 0 | 6 | 0.22 | 0.055 | 113.3854 | 0.415 | 0.039 | 208.4143 | 1591.8965
1:00 | 2016-12-21 | 1.164 | 0.094 | 350.3368 | 1.177 | 0.127 | 355.1496 | 0.34 | 0.093 | 105.7469 | 0.034 | 0.011 | 10.7205 | 0.306 | 0.041 | 92.6204 | 0.168 | 0.072 | 54.8336 | 0.437 | 0.099 | 224.0368 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.034 | 0.005 | 6.8731 | 0.03 | 0 | 6 | 0.218 | 0.055 | 112.4155 | 0.422 | 0.039 | 211.8992 | 1550.5379
1:30 | 2016-12-21 | 1.172 | 0.1 | 352.8775 | 1.144 | 0.124 | 345.2102 | 0.338 | 0.096 | 105.4106 | 0.031 | 0.01 | 9.7719 | 0.281 | 0.04 | 85.1498 | 0.175 | 0.072 | 56.7698 | 0.418 | 0.096 | 214.4411 | 0.031 | 0.011 | 16.4469 | 0.033 | 0.006 | 6.7082 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.224 | 0.058 | 115.6936 | 0.418 | 0.039 | 209.9077 | 1528.2634
2:00 | 2016-12-21 | 1.177 | 0.101 | 354.3977 | 1.365 | 0.172 | 412.7382 | 0.319 | 0.095 | 99.8536 | 0.032 | 0.01 | 10.0578 | 0.27 | 0.039 | 81.8406 | 0.156 | 0.07 | 51.2956 | 0.408 | 0.093 | 209.2325 | 0.031 | 0.011 | 16.4469 | 0.033 | 0.006 | 6.7082 | 0.03 | 0 | 6 | 0.222 | 0.058 | 114.7258 | 0.415 | 0.039 | 208.4143 | 1575.5851
2:30 | 2016-12-21 | 1.175 | 0.091 | 353.5556 | 1.362 | 0.175 | 411.959 | 0.316 | 0.098 | 99.2542 | 0.029 | 0.01 | 9.2027 | 0.26 | 0.037 | 78.7858 | 0.161 | 0.072 | 52.9098 | 0.413 | 0.1 | 212.4671 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.046 | 0.01 | 9.4149 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.221 | 0.057 | 114.1162 | 0.415 | 0.039 | 208.4143 | 1576.329
3:00 | 2016-12-21 | 1.176 | 0.095 | 353.9493 | 1.345 | 0.173 | 406.8241 | 0.31 | 0.096 | 97.3573 | 0.029 | 0.011 | 9.3048 | 0.251 | 0.037 | 76.1137 | 0.167 | 0.072 | 54.558 | 0.403 | 0.101 | 207.7318 | 0.03 | 0.011 | 15.9765 | 0.049 | 0.011 | 10.0439 | 0.03 | 0 | 6 | 0.223 | 0.057 | 115.0848 | 0.414 | 0.039 | 207.9164 | 1564.7196
3:30 | 2016-12-21 | 1.174 | 0.095 | 353.3512 | 1.362 | 0.175 | 411.959 | 0.302 | 0.094 | 94.8873 | 0.029 | 0.011 | 9.3048 | 0.242 | 0.037 | 73.4437 | 0.155 | 0.073 | 51.399 | 0.4 | 0.1 | 206.1553 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.046 | 0.011 | 9.4594 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.221 | 0.057 | 114.1162 | 0.412 | 0.04 | 206.9686 | 1557.24
4:00 | 2016-12-21 | 1.156 | 0.094 | 347.9447 | 1.345 | 0.173 | 406.8241 | 0.296 | 0.096 | 93.3535 | 0.029 | 0.011 | 9.3048 | 0.246 | 0.036 | 74.5861 | 0.164 | 0.071 | 53.6128 | 0.395 | 0.1 | 203.7308 | 0.03 | 0.011 | 15.9765 | 0.045 | 0.011 | 9.265 | 0.03 | 0 | 6 | 0.222 | 0.057 | 114.6004 | 0.415 | 0.039 | 208.4143 | 1547.435
4:30 | 2016-12-21 | 1.149 | 0.099 | 345.9771 | 1.358 | 0.176 | 410.8073 | 0.299 | 0.098 | 94.3952 | 0.029 | 0.01 | 9.2027 | 0.249 | 0.036 | 75.4767 | 0.161 | 0.072 | 52.9098 | 0.391 | 0.098 | 201.5471 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.047 | 0.012 | 9.7015 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.224 | 0.058 | 115.6936 | 0.413 | 0.04 | 207.4663 | 1549.3768
5:00 | 2016-12-21 | 1.13 | 0.09 | 340.0735 | 1.32 | 0.166 | 399.1191 | 0.308 | 0.097 | 96.874 | 0.029 | 0.011 | 9.3048 | 0.241 | 0.035 | 73.0585 | 0.153 | 0.073 | 50.8569 | 0.393 | 0.101 | 202.8854 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.044 | 0.011 | 9.0708 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.223 | 0.059 | 115.3365 | 0.414 | 0.039 | 207.9164 | 1530.6414
5:30 | 2016-12-21 | 1.117 | 0.09 | 336.186 | 1.346 | 0.171 | 407.0456 | 0.304 | 0.095 | 95.5494 | 0.029 | 0.01 | 9.2027 | 0.247 | 0.036 | 74.8829 | 0.162 | 0.071 | 53.0627 | 0.407 | 0.1 | 209.5525 | 0.029 | 0.011 | 15.5081 | 0.043 | 0.009 | 8.7864 | 0.03 | 0 | 6 | 0.223 | 0.059 | 115.3365 | 0.41 | 0.039 | 205.9254 | 1540.8691
6:00 | 2016-12-21 | 1.118 | 0.089 | 336.4611 | 1.331 | 0.165 | 402.3565 | 0.326 | 0.096 | 101.9523 | 0.033 | 0.011 | 10.4355 | 0.267 | 0.038 | 80.9072 | 0.163 | 0.072 | 53.4581 | 0.414 | 0.097 | 212.6059 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.048 | 0.014 | 10 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.222 | 0.059 | 114.8532 | 0.409 | 0.039 | 205.4276 | 1554.6898
6:30 | 2016-12-21 | 1.141 | 0.095 | 343.4844 | 1.352 | 0.17 | 408.7938 | 0.353 | 0.096 | 109.7463 | 0.035 | 0.009 | 10.8416 | 0.321 | 0.039 | 97.0081 | 0.168 | 0.071 | 54.7161 | 0.452 | 0.104 | 231.9052 | 0.03 | 0.011 | 15.9765 | 0.13 | 0.064 | 28.98 | 0.03 | 0 | 6 | 0.222 | 0.059 | 114.8532 | 0.411 | 0.039 | 206.4231 | 1632.8943
7:00 | 2016-12-21 | 1.182 | 0.105 | 355.9964 | 1.362 | 0.171 | 411.8078 | 0.384 | 0.102 | 119.1948 | 0.041 | 0.01 | 12.6606 | 0.378 | 0.042 | 114.0979 | 0.193 | 0.071 | 61.6936 | 0.492 | 0.103 | 251.3329 | 0.029 | 0.011 | 15.5081 | 0.248 | 0.133 | 56.2825 | 0.03 | 0 | 6 | 0.223 | 0.057 | 115.0848 | 0.425 | 0.04 | 213.4391 | 1737.6433
7:30 | 2016-12-21 | 1.221 | 0.105 | 367.6519 | 1.354 | 0.17 | 409.3891 | 0.393 | 0.103 | 121.882 | 0.037 | 0.009 | 11.4237 | 0.364 | 0.052 | 110.3087 | 0.189 | 0.076 | 61.1124 | 0.512 | 0.112 | 262.0534 | 0.03 | 0.012 | 16.1555 | 0.304 | 0.164 | 69.0831 | 0.03 | 0 | 6 | 0.223 | 0.058 | 115.2096 | 0.424 | 0.04 | 212.9413 | 1767.8667
8:00 | 2016-12-21 | 1.159 | 0.106 | 349.1512 | 1.349 | 0.171 | 407.9385 | 0.379 | 0.099 | 117.515 | 0.039 | 0.01 | 12.0785 | 0.373 | 0.051 | 112.9411 | 0.19 | 0.077 | 61.5029 | 0.494 | 0.11 | 253.0494 | 0.019 | 0.011 | 10.9772 | 0.309 | 0.165 | 70.0588 | 0.03 | 0.001 | 6.0033 | 0.226 | 0.057 | 116.5386 | 0.423 | 0.039 | 212.397 | 1734.7737
8:30 | 2016-12-21 | 1.141 | 0.101 | 343.6384 | 1.251 | 0.191 | 379.649 | 0.358 | 0.083 | 110.2487 | 0.036 | 0.01 | 11.2089 | 0.35 | 0.047 | 105.9425 | 0.189 | 0.077 | 61.225 | 0.491 | 0.106 | 251.1558 | 0.02 | 0.011 | 11.4127 | 0.301 | 0.162 | 68.3652 | 0.03 | 0 | 6 | 0.25 | 0.056 | 128.0976 | 0.366 | 0.032 | 183.6981 | 1665.059
9:00 | 2016-12-21 | 1.08 | 0.09 | 325.1231 | 1.185 | 0.191 | 360.0882 | 0.354 | 0.083 | 109.08 | 0.035 | 0.01 | 10.9202 | 0.39 | 0.048 | 117.8828 | 0.187 | 0.074 | 60.3328 | 0.501 | 0.105 | 255.9424 | 0.016 | 0.004 | 8.2462 | 0.311 | 0.166 | 70.5059 | 0.03 | 0 | 6 | 0.261 | 0.054 | 133.2638 | 0.363 | 0.038 | 182.4918 | 1644.2832
9:30 | 2016-12-21 | 1.074 | 0.088 | 323.2798 | 1.098 | 0.197 | 334.6598 | 0.372 | 0.079 | 114.0888 | 0.041 | 0.009 | 12.5929 | 0.406 | 0.048 | 122.6483 | 0.169 | 0.061 | 53.9016 | 0.518 | 0.104 | 264.1685 | 0.014 | 0.004 | 7.2801 | 0.309 | 0.164 | 69.9648 | 0.03 | 0 | 6 | 0.26 | 0.057 | 133.0874 | 0.331 | 0.027 | 166.0497 | 1612.0196
10:00 | 2016-12-21 | 1.055 | 0.09 | 317.6496 | 1.251 | 0.223 | 381.2161 | 0.379 | 0.078 | 116.0829 | 0.035 | 0.008 | 10.7708 | 0.399 | 0.05 | 120.6362 | 0.153 | 0.032 | 46.8932 | 0.532 | 0.1 | 270.6585 | 0.014 | 0.003 | 7.1589 | 0.27 | 0.145 | 61.2944 | 0.03 | 0 | 6 | 0.258 | 0.057 | 132.1107 | 0.319 | 0.029 | 160.1577 | 1634.994
10:30 | 2016-12-21 | 1.02 | 0.087 | 307.1111 | 1.263 | 0.231 | 385.1853 | 0.379 | 0.077 | 116.0228 | 0.036 | 0.011 | 11.2929 | 0.409 | 0.049 | 123.5774 | 0.164 | 0.033 | 50.1862 | 0.556 | 0.105 | 282.9139 | 0.014 | 0.004 | 7.2801 | 0.152 | 0.074 | 33.8112 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.257 | 0.058 | 131.7317 | 0.356 | 0.029 | 178.5896 | 1637.7882
11:00 | 2016-12-21 | 1.017 | 0.082 | 306.0901 | 1.134 | 0.229 | 347.0673 | 0.377 | 0.078 | 115.4953 | 0.037 | 0.01 | 11.4983 | 0.405 | 0.048 | 122.3504 | 0.149 | 0.036 | 45.9862 | 0.546 | 0.106 | 278.0971 | 0.016 | 0.005 | 8.3815 | 0.318 | 0.162 | 71.3773 | 0.03 | 0 | 6 | 0.257 | 0.057 | 131.6226 | 0.346 | 0.028 | 173.5655 | 1621.9057
11:30 | 2016-12-21 | 1.027 | 0.082 | 309.0805 | 1.106 | 0.224 | 338.5367 | 0.391 | 0.079 | 119.6703 | 0.045 | 0.012 | 13.9718 | 0.395 | 0.053 | 119.562 | 0.213 | 0.034 | 64.709 | 0.589 | 0.102 | 298.8833 | 0.016 | 0.005 | 8.3815 | 0.31 | 0.166 | 70.3295 | 0.03 | 0 | 6 | 0.291 | 0.06 | 148.5606 | 0.344 | 0.028 | 172.5688 | 1674.747
12:00 | 2016-12-21 | 1.035 | 0.079 | 311.4032 | 1.05 | 0.224 | 322.0882 | 0.38 | 0.078 | 116.3768 | 0.051 | 0.01 | 15.5913 | 0.401 | 0.053 | 121.3462 | 0.225 | 0.037 | 68.4066 | 0.575 | 0.102 | 291.9884 | 0.017 | 0.005 | 8.86 | 0.309 | 0.163 | 69.8713 | 0.03 | 0 | 6 | 0.29 | 0.061 | 148.173 | 0.333 | 0.029 | 167.1302 | 1651.6584
12:30 | 2016-12-21 | 1.07 | 0.088 | 322.0838 | 1.095 | 0.233 | 335.8545 | 0.382 | 0.081 | 117.148 | 0.05 | 0.011 | 15.3587 | 0.4 | 0.056 | 121.1703 | 0.21 | 0.035 | 63.869 | 0.55 | 0.111 | 280.5446 | 0.016 | 0.005 | 8.3815 | 0.297 | 0.161 | 67.5663 | 0.03 | 0 | 6 | 0.293 | 0.061 | 149.6412 | 0.337 | 0.028 | 169.0806 | 1661.1405
13:00 | 2016-12-21 | 1.102 | 0.091 | 331.7253 | 1.186 | 0.22 | 361.8696 | 0.388 | 0.081 | 118.9094 | 0.042 | 0.01 | 12.9522 | 0.409 | 0.054 | 123.7648 | 0.216 | 0.035 | 65.6452 | 0.549 | 0.106 | 279.5698 | 0.016 | 0.005 | 8.3815 | 0.301 | 0.163 | 68.4602 | 0.03 | 0 | 6 | 0.286 | 0.062 | 146.3216 | 0.332 | 0.028 | 166.5893 | 1694.7079
13:30 | 2016-12-21 | 1.061 | 0.085 | 319.3198 | 1.157 | 0.195 | 351.9953 | 0.387 | 0.085 | 118.8674 | 0.043 | 0.011 | 13.3154 | 0.385 | 0.051 | 116.509 | 0.215 | 0.032 | 65.2105 | 0.543 | 0.103 | 276.3413 | 0.015 | 0.005 | 7.9057 | 0.292 | 0.16 | 66.5925 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.276 | 0.06 | 141.2232 | 0.339 | 0.029 | 170.1191 | 1657.6111
14:00 | 2016-12-21 | 1.018 | 0.08 | 306.3416 | 1.039 | 0.203 | 317.5936 | 0.406 | 0.087 | 124.565 | 0.034 | 0.011 | 10.7205 | 0.392 | 0.05 | 118.5528 | 0.21 | 0.037 | 63.9704 | 0.548 | 0.096 | 278.1726 | 0.015 | 0.005 | 7.9057 | 0.197 | 0.114 | 45.5214 | 0.03 | 0 | 6 | 0.279 | 0.059 | 142.5851 | 0.333 | 0.027 | 167.0464 | 1593.1471
14:30 | 2016-12-21 | 1.03 | 0.086 | 310.0752 | 1.051 | 0.218 | 322.0113 | 0.386 | 0.085 | 118.5744 | 0.037 | 0.01 | 11.4983 | 0.403 | 0.051 | 121.8643 | 0.218 | 0.035 | 66.2375 | 0.541 | 0.101 | 275.1736 | 0.014 | 0.005 | 7.433 | 0.116 | 0.077 | 27.846 | 0.03 | 0 | 6 | 0.287 | 0.06 | 146.6024 | 0.33 | 0.028 | 165.5929 | 1582.9918
15:00 | 2016-12-21 | 1.022 | 0.08 | 307.5379 | 1.116 | 0.233 | 342.0191 | 0.363 | 0.085 | 111.8457 | 0.049 | 0.01 | 15.003 | 0.386 | 0.048 | 116.6919 | 0.205 | 0.035 | 62.3899 | 0.538 | 0.101 | 273.6992 | 0.015 | 0.005 | 7.9057 | 0.113 | 0.074 | 27.0148 | 0.03 | 0 | 6 | 0.301 | 0.061 | 153.5594 | 0.329 | 0.029 | 165.1378 | 1592.9304
15:30 | 2016-12-21 | 1.006 | 0.076 | 302.66 | 1.172 | 0.235 | 358.5984 | 0.372 | 0.084 | 114.4098 | 0.054 | 0.01 | 16.4754 | 0.41 | 0.05 | 123.9113 | 0.21 | 0.034 | 63.8204 | 0.54 | 0.101 | 274.6821 | 0.014 | 0.005 | 7.433 | 0.117 | 0.074 | 27.6875 | 0.03 | 0 | 6 | 0.298 | 0.063 | 152.2933 | 0.331 | 0.029 | 166.134 | 1618.3382
16:00 | 2016-12-21 | 0.999 | 0.076 | 300.566 | 1.156 | 0.238 | 354.0737 | 0.386 | 0.092 | 119.0437 | 0.049 | 0.01 | 15.003 | 0.435 | 0.054 | 131.5017 | 0.211 | 0.033 | 64.0695 | 0.565 | 0.102 | 287.0666 | 0.016 | 0.004 | 8.2462 | 0.115 | 0.074 | 27.3503 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.293 | 0.062 | 149.7439 | 0.329 | 0.027 | 165.053 | 1631.7977
16:30 | 2016-12-21 | 1.003 | 0.079 | 301.8319 | 1.29 | 0.247 | 394.0302 | 0.423 | 0.105 | 130.7511 | 0.054 | 0.014 | 16.7356 | 0.457 | 0.054 | 138.0538 | 0.225 | 0.047 | 68.9569 | 0.573 | 0.102 | 291.0039 | 0.017 | 0.005 | 8.86 | 0.16 | 0.09 | 36.7151 | 0.03 | 0 | 6 | 0.304 | 0.061 | 155.0298 | 0.326 | 0.027 | 163.5581 | 1716.1375
17:00 | 2016-12-21 | 1.049 | 0.092 | 315.908 | 1.305 | 0.232 | 397.6385 | 0.444 | 0.104 | 136.8053 | 0.058 | 0.012 | 17.7685 | 0.453 | 0.055 | 136.898 | 0.252 | 0.073 | 78.7081 | 0.59 | 0.112 | 300.2682 | 0.021 | 0.012 | 12.0934 | 0.307 | 0.159 | 69.1462 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.332 | 0.062 | 168.8698 | 0.349 | 0.028 | 175.0607 | 1819.9537
17:30 | 2016-12-21 | 1.043 | 0.093 | 314.1414 | 1.301 | 0.212 | 395.4479 | 0.456 | 0.106 | 140.4474 | 0.046 | 0.013 | 14.3405 | 0.449 | 0.053 | 135.6352 | 0.259 | 0.07 | 80.4878 | 0.593 | 0.114 | 301.9292 | 0.031 | 0.012 | 16.6208 | 0.302 | 0.161 | 68.4471 | 0.03 | 0 | 6 | 0.334 | 0.062 | 169.8529 | 0.354 | 0.027 | 177.5141 | 1825.8492
18:00 | 2016-12-21 | 1.086 | 0.095 | 327.0442 | 1.322 | 0.218 | 401.9561 | 0.475 | 0.104 | 145.8756 | 0.049 | 0.012 | 15.1344 | 0.48 | 0.057 | 145.0118 | 0.263 | 0.07 | 81.6469 | 0.597 | 0.103 | 302.9101 | 0.031 | 0.013 | 16.8077 | 0.301 | 0.16 | 68.1765 | 0.03 | 0 | 6 | 0.323 | 0.063 | 164.5433 | 0.358 | 0.03 | 179.6274 | 1859.7929
18:30 | 2016-12-21 | 1.107 | 0.097 | 333.3725 | 1.295 | 0.208 | 393.4794 | 0.51 | 0.103 | 156.0891 | 0.052 | 0.012 | 16.01 | 0.491 | 0.061 | 148.4324 | 0.267 | 0.068 | 82.6569 | 0.608 | 0.111 | 309.0247 | 0.029 | 0.012 | 15.6924 | 0.256 | 0.142 | 58.5491 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.314 | 0.063 | 160.1289 | 0.361 | 0.029 | 181.0815 | 1865.3378
19:00 | 2016-12-21 | 1.134 | 0.106 | 341.683 | 1.208 | 0.163 | 365.6842 | 0.511 | 0.104 | 156.4427 | 0.055 | 0.01 | 16.7705 | 0.481 | 0.057 | 145.3097 | 0.279 | 0.071 | 86.3677 | 0.611 | 0.111 | 310.5004 | 0.028 | 0.013 | 15.4353 | 0.119 | 0.082 | 28.9033 | 0.03 | 0 | 6 | 0.308 | 0.064 | 157.2895 | 0.364 | 0.03 | 182.6171 | 1817.7025
19:30 | 2016-12-21 | 1.144 | 0.104 | 344.6153 | 1.237 | 0.186 | 375.2717 | 0.534 | 0.106 | 163.3257 | 0.06 | 0.008 | 18.1593 | 0.474 | 0.054 | 143.1198 | 0.291 | 0.072 | 89.9325 | 0.621 | 0.114 | 315.6885 | 0.029 | 0.012 | 15.6924 | 0.124 | 0.086 | 30.1808 | 0.029 | 0 | 5.8 | 0.308 | 0.064 | 157.2895 | 0.359 | 0.03 | 180.1257 | 1843.9991
20:00 | 2016-12-21 | 1.17 | 0.106 | 352.4376 | 1.182 | 0.175 | 358.4654 | 0.551 | 0.107 | 168.3879 | 0.061 | 0.009 | 18.4981 | 0.519 | 0.063 | 156.8429 | 0.284 | 0.074 | 88.0448 | 0.617 | 0.112 | 313.5415 | 0.027 | 0.011 | 14.5774 | 0.125 | 0.085 | 30.2324 | 0.03 | 0 | 6 | 0.301 | 0.064 | 153.8644 | 0.359 | 0.03 | 180.1257 | 1845.804
20:30 | 2016-12-21 | 1.161 | 0.108 | 349.8037 | 1.149 | 0.161 | 348.0675 | 0.547 | 0.108 | 167.268 | 0.064 | 0.012 | 19.5346 | 0.556 | 0.06 | 167.7684 | 0.31 | 0.076 | 95.7541 | 0.624 | 0.11 | 316.8107 | 0.027 | 0.012 | 14.7733 | 0.267 | 0.146 | 60.8621 | 0.03 | 0 | 6 | 0.285 | 0.064 | 146.0488 | 0.356 | 0.03 | 178.6309 | 1876.316
21:00 | 2016-12-21 | 1.161 | 0.104 | 349.6946 | 1.173 | 0.143 | 354.5053 | 0.535 | 0.114 | 164.1033 | 0.049 | 0.009 | 14.9459 | 0.545 | 0.062 | 164.5546 | 0.285 | 0.074 | 88.3351 | 0.622 | 0.111 | 315.9134 | 0.025 | 0.011 | 13.6565 | 0.313 | 0.166 | 70.859 | 0.03 | 0 | 6 | 0.282 | 0.064 | 144.5856 | 0.359 | 0.029 | 180.0847 | 1872.239
21:30 | 2016-12-21 | 1.161 | 0.108 | 349.8037 | 1.254 | 0.153 | 378.9898 | 0.558 | 0.114 | 170.8578 | 0.054 | 0.01 | 16.4754 | 0.537 | 0.061 | 162.1361 | 0.268 | 0.073 | 83.3293 | 0.605 | 0.106 | 307.1079 | 0.027 | 0.011 | 14.5774 | 0.321 | 0.17 | 72.6474 | 0.03 | 0 | 6 | 0.279 | 0.063 | 143.0122 | 0.365 | 0.029 | 183.0751 | 1893.1001
22:00 | 2016-12-21 | 1.094 | 0.097 | 329.4876 | 1.286 | 0.156 | 388.6282 | 0.559 | 0.106 | 170.6884 | 0.053 | 0.011 | 16.2388 | 0.52 | 0.062 | 157.1049 | 0.261 | 0.072 | 81.2247 | 0.576 | 0.113 | 293.4898 | 0.029 | 0.011 | 15.5081 | 0.319 | 0.17 | 72.2941 | 0.03 | 0 | 6 | 0.277 | 0.064 | 142.1487 | 0.37 | 0.03 | 185.6071 | 1863.4954
22:30 | 2016-12-21 | 1.086 | 0.103 | 327.2621 | 1.254 | 0.153 | 378.9898 | 0.545 | 0.114 | 167.0386 | 0.05 | 0.012 | 15.426 | 0.448 | 0.059 | 135.5605 | 0.271 | 0.073 | 84.198 | 0.57 | 0.115 | 290.7426 | 0.029 | 0.011 | 15.5081 | 0.323 | 0.172 | 73.1883 | 0.03 | 0 | 6 | 0.279 | 0.065 | 143.2358 | 0.363 | 0.03 | 182.1188 | 1824.2343
23:00 | 2016-12-21 | 1.066 | 0.104 | 321.3183 | 1.286 | 0.156 | 388.6282 | 0.512 | 0.104 | 156.7367 | 0.054 | 0.01 | 16.4754 | 0.441 | 0.06 | 133.5189 | 0.258 | 0.072 | 80.3575 | 0.538 | 0.106 | 274.1715 | 0.028 | 0.011 | 15.0416 | 0.315 | 0.17 | 71.5891 | 0.031 | 0 | 6.2 | 0.278 | 0.064 | 142.6359 | 0.358 | 0.029 | 179.5863 | 1791.1405
23:30 | 2016-12-21 | 1.026 | 0.097 | 309.1725 | 1.375 | 0.162 | 415.3531 | 0.473 | 0.104 | 145.2895 | 0.056 | 0.012 | 17.1814 | 0.404 | 0.054 | 122.2779 | 0.258 | 0.075 | 80.604 | 0.515 | 0.11 | 263.3083 | 0.028 | 0.012 | 15.2315 | 0.316 | 0.17 | 71.7652 | 0.03 | 0 | 6 | 0.279 | 0.065 | 143.2358 | 0.361 | 0.029 | 181.0815 | 1775.3888
0:00 | 2016-12-21 | 1.009 | 0.089 | 303.8753 | 1.38 | 0.168 | 417.0565 | 0.442 | 0.102 | 136.085 | 0.049 | 0.01 | 15.003 | 0.364 | 0.052 | 110.3087 | 0.243 | 0.074 | 76.2053 | 0.474 | 0.106 | 242.8539 | 0.025 | 0.011 | 13.6565 | 0.308 | 0.167 | 70.0722 | 0.03 | 0 | 6 | 0.277 | 0.064 | 142.1487 | 0.359 | 0.03 | 180.1257 | 1718.1257

## Сабурово
Подстанция |  | ТП-1338 |  |  | ТП-1339 |  |  | ТП-1326 |  |  | ТП-1086 |  |  | ТП-1337 |  |  | ТП-1074 |  |  | ТП-17038 | [5 empty] | ТП-17039 | [5 empty] | ТП-17044 | [5 empty] | ТП-1039 | [5 empty] | СУММА
Счетчик |  | 01880464 |  |  | 01872470 |  |  | 02553057 |  |  | 02553161 |  |  | 01128472 |  |  | 04409728 |  |  | 16938005 |  |  | 16938355 |  |  | 18434511 |  |  | 18433966 |  |  | 21770064 |  |  | 21769523 |  |  | 13067523 |  |  | 13148406
Коэф. тр. |  |  |  | 40 |  |  | 120 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 80 |  |  | 40 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 120 |  |  | 120
Время | Дата | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | S+, кВА
0:30 | 2016-12-21 | 0.392 | 0 | 15.68 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.159 | 0.116 | 232.9581 | 1.124 | 0.124 | 339.2458 | 0.543 | 0.125 | 44.5762 | 0.431 | 0.052 | 17.365 | 0.228 | 0.049 | 27.9847 | 0.006 | 0 | 0.72 | 1.652 | 0.011 | 198.2444 | 0.799 | 0.002 | 95.8803 | 0.536 | 0.022 | 214.5805 | 0.423 | 0.017 | 169.3366 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0.277 | 221.9828 | 1589.5532
1:00 | 2016-12-21 | 0.384 | 0 | 15.36 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.1 | 0.111 | 221.1173 | 1.113 | 0.128 | 336.1008 | 0.515 | 0.123 | 42.3588 | 0.384 | 0.054 | 15.5111 | 0.23 | 0.048 | 28.1946 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.643 | 0.011 | 197.1644 | 0.795 | 0.005 | 95.4019 | 0.523 | 0.022 | 209.385 | 0.419 | 0.017 | 167.7379 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0.275 | 209.3769 | 1549.0266
1:30 | 2016-12-21 | 0.356 | 0 | 14.24 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.055 | 0.108 | 212.1027 | 1.047 | 0.128 | 316.4386 | 0.501 | 0.123 | 41.2702 | 0.382 | 0.052 | 15.4209 | 0.229 | 0.048 | 28.0772 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.611 | 0.014 | 193.3273 | 0.794 | 0.005 | 95.2819 | 0.516 | 0.022 | 206.5875 | 0.419 | 0.017 | 167.7379 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0.281 | 211.8607 | 1513.5187
2:00 | 2016-12-21 | 0.369 | 0 | 14.76 | 0.012 | 0.001 | 1.445 | 1.033 | 0.106 | 207.6849 | 1.045 | 0.125 | 315.7349 | 0.528 | 0.131 | 43.5207 | 0.364 | 0.053 | 14.7135 | 0.227 | 0.049 | 27.8674 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.629 | 0.007 | 195.4818 | 0.807 | 0.005 | 96.8419 | 0.502 | 0.021 | 200.9756 | 0.417 | 0.016 | 166.9227 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0.292 | 198.8319 | 1494.3862
2:30 | 2016-12-21 | 0.37 | 0 | 14.8 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.032 | 0.104 | 207.4454 | 1.002 | 0.124 | 302.8931 | 0.469 | 0.119 | 38.7089 | 0.35 | 0.05 | 14.1421 | 0.229 | 0.047 | 28.0528 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.583 | 0.008 | 189.9624 | 0.838 | 0.006 | 100.5626 | 0.497 | 0.02 | 198.9609 | 0.418 | 0.018 | 167.355 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0.342 | 206.7933 | 1480.7003
3:00 | 2016-12-21 | 0.36 | 0 | 14.4 | 0.012 | 0.003 | 1.4843 | 1.002 | 0.102 | 201.4356 | 0.952 | 0.117 | 287.7488 | 0.47 | 0.129 | 38.9905 | 0.352 | 0.056 | 14.2571 | 0.227 | 0.049 | 27.8674 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.582 | 0.006 | 189.8414 | 0.834 | 0.007 | 100.0835 | 0.504 | 0.022 | 201.792 | 0.416 | 0.016 | 166.523 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0.291 | 192.4349 | 1446.1895
3:30 | 2016-12-21 | 0.358 | 0 | 14.32 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.021 | 0.101 | 205.1967 | 0.953 | 0.108 | 287.73 | 0.476 | 0.121 | 39.2911 | 0.367 | 0.05 | 14.8156 | 0.229 | 0.049 | 28.102 | 0.006 | 0 | 0.72 | 1.585 | 0.006 | 190.2014 | 0.811 | 0.003 | 97.3207 | 0.504 | 0.021 | 201.7749 | 0.424 | 0.018 | 169.7528 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0.293 | 197.7902 | 1457.2572
4:00 | 2016-12-21 | 0.344 | 0 | 13.76 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.004 | 0.1 | 201.7936 | 0.939 | 0.108 | 283.5571 | 0.491 | 0.122 | 40.4744 | 0.35 | 0.049 | 14.1365 | 0.23 | 0.05 | 28.2446 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.583 | 0.006 | 189.9614 | 0.817 | 0.004 | 98.0412 | 0.508 | 0.022 | 203.3905 | 0.428 | 0.018 | 171.3513 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.29 | 193.7115 | 1449.208
4:30 | 2016-12-21 | 0.316 | 0 | 12.64 | 0.013 | 0.002 | 1.5784 | 0.995 | 0.101 | 200.0226 | 0.918 | 0.104 | 277.1617 | 0.472 | 0.122 | 39.001 | 0.346 | 0.051 | 13.9895 | 0.232 | 0.05 | 28.4792 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.587 | 0.005 | 190.4409 | 0.817 | 0.005 | 98.0418 | 0.511 | 0.021 | 204.5725 | 0.425 | 0.017 | 170.1359 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.288 | 193.6685 | 1439.0072
5:00 | 2016-12-21 | 0.324 | 0 | 12.96 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 0.967 | 0.098 | 194.3906 | 0.917 | 0.104 | 276.8636 | 0.454 | 0.118 | 37.5267 | 0.346 | 0.045 | 13.9566 | 0.23 | 0.048 | 28.1946 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.572 | 0.004 | 188.6406 | 0.808 | 0.005 | 96.9619 | 0.516 | 0.022 | 206.5875 | 0.421 | 0.018 | 168.5538 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0.298 | 191.8817 | 1427.1585
5:30 | 2016-12-21 | 0.324 | 0 | 12.96 | 0.013 | 0.002 | 1.5784 | 0.977 | 0.098 | 196.3805 | 0.895 | 0.104 | 270.3067 | 0.481 | 0.121 | 39.6789 | 0.347 | 0.05 | 14.0234 | 0.227 | 0.049 | 27.8674 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.605 | 0.007 | 192.6018 | 0.816 | 0.006 | 97.9226 | 0.517 | 0.021 | 206.9705 | 0.418 | 0.017 | 167.3382 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0.284 | 187.3261 | 1424.1496
6:00 | 2016-12-21 | 0.358 | 0 | 14.32 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 0.94 | 0.095 | 188.9577 | 0.9 | 0.106 | 271.8662 | 0.504 | 0.118 | 41.4103 | 0.347 | 0.047 | 14.0067 | 0.235 | 0.047 | 28.7585 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.581 | 0.005 | 189.7209 | 0.799 | 0.005 | 95.8819 | 0.517 | 0.022 | 206.9871 | 0.415 | 0.017 | 166.1392 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0.282 | 186.8106 | 1415.451
6:30 | 2016-12-21 | 0.359 | 0 | 14.36 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 0.979 | 0.095 | 196.7197 | 0.927 | 0.102 | 279.7784 | 0.49 | 0.119 | 40.3394 | 0.342 | 0.044 | 13.7928 | 0.236 | 0.044 | 28.808 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.578 | 0.006 | 189.3614 | 0.794 | 0.003 | 95.2807 | 0.517 | 0.021 | 206.9705 | 0.414 | 0.016 | 165.7236 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0.28 | 185.1149 | 1426.8523
7:00 | 2016-12-21 | 0.369 | 0 | 14.76 | 0.012 | 0.003 | 1.4843 | 1.058 | 0.096 | 212.4693 | 1.014 | 0.12 | 306.3228 | 0.501 | 0.119 | 41.1951 | 0.345 | 0.048 | 13.9329 | 0.233 | 0.043 | 28.4322 | 0.006 | 0 | 0.72 | 1.56 | 0.007 | 187.2019 | 0.79 | 0.003 | 94.8007 | 0.501 | 0.021 | 200.576 | 0.424 | 0.016 | 169.7207 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0.27 | 197.555 | 1477.9848
7:30 | 2016-12-21 | 0.382 | 0 | 15.28 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.067 | 0.096 | 214.262 | 1.036 | 0.118 | 312.8095 | 0.583 | 0.114 | 47.5233 | 0.402 | 0.041 | 16.1634 | 0.23 | 0.043 | 28.0782 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.61 | 0.011 | 193.2045 | 0.798 | 0.005 | 95.7619 | 0.499 | 0.02 | 199.7603 | 0.439 | 0.018 | 175.7475 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0.269 | 193.1564 | 1502.8119
8:00 | 2016-12-21 | 0.343 | 0 | 13.72 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.069 | 0.096 | 214.6604 | 1.049 | 0.124 | 316.891 | 0.568 | 0.106 | 46.2245 | 0.349 | 0.048 | 14.0914 | 0.239 | 0.048 | 29.2527 | 0.005 | 0 | 0.6 | 1.676 | 0.015 | 201.1281 | 0.785 | 0.002 | 94.2003 | 0.5 | 0.02 | 200.1599 | 0.428 | 0.015 | 171.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.278 | 193.458 | 1506.1733
8:30 | 2016-12-21 | 0.348 | 0 | 13.92 | 0.011 | 0.001 | 1.3254 | 1.039 | 0.095 | 208.6668 | 1.081 | 0.12 | 326.292 | 0.521 | 0.059 | 41.9464 | 0.363 | 0.05 | 14.6571 | 0.231 | 0.046 | 28.2643 | 0.02 | 0 | 2.4 | 1.621 | 0.009 | 194.523 | 0.774 | 0.004 | 92.8812 | 0.536 | 0.022 | 214.5805 | 0.419 | 0.016 | 167.7222 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0.203 | 184.2574 | 1500.1993
9:00 | 2016-12-21 | 0.396 | 0 | 15.84 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.017 | 0.079 | 204.0127 | 1.127 | 0.116 | 339.8862 | 0.522 | 0.063 | 42.063 | 0.351 | 0.043 | 14.145 | 0.223 | 0.042 | 27.2305 | 0.035 | 0 | 4.2 | 1.605 | 0.006 | 192.6013 | 0.76 | 0.003 | 91.2007 | 0.523 | 0.022 | 209.385 | 0.429 | 0.016 | 171.7193 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0.202 | 189.0009 | 1511.5046
9:30 | 2016-12-21 | 0.395 | 0 | 15.8 | 0.012 | 0.003 | 1.4843 | 1.027 | 0.084 | 206.0859 | 1.111 | 0.111 | 334.9594 | 0.568 | 0.066 | 45.7457 | 0.335 | 0.05 | 13.5484 | 0.197 | 0.013 | 23.6914 | 0.043 | 0.001 | 5.1614 | 1.607 | 0.008 | 192.8424 | 0.771 | 0.002 | 92.5203 | 0.516 | 0.022 | 206.5875 | 0.418 | 0.015 | 167.3076 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0.22 | 193.6876 | 1508.221
10:00 | 2016-12-21 | 0.39 | 0 | 15.6 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.021 | 0.052 | 204.4647 | 1.119 | 0.112 | 337.3773 | 0.526 | 0.061 | 42.362 | 0.323 | 0.04 | 13.0187 | 0.179 | 0 | 21.48 | 0.048 | 0.001 | 5.7612 | 1.62 | 0.011 | 194.4045 | 0.793 | 0.005 | 95.1619 | 0.502 | 0.021 | 200.9756 | 0.424 | 0.015 | 169.7061 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.192 | 191.9478 | 1502.3867
10:30 | 2016-12-21 | 0.395 | 0 | 15.8 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.007 | 0.068 | 201.8587 | 1.09 | 0.103 | 328.4567 | 0.541 | 0.055 | 43.5031 | 0.323 | 0.041 | 13.0237 | 0.178 | 0 | 21.36 | 0.063 | 0 | 7.56 | 1.629 | 0.028 | 195.5089 | 0.788 | 0.005 | 94.5619 | 0.497 | 0.02 | 198.9609 | 0.447 | 0.016 | 178.9145 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.194 | 188.642 | 1498.2772
11:00 | 2016-12-21 | 0.402 | 0 | 16.08 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.072 | 0.087 | 215.1049 | 1.069 | 0.101 | 322.1282 | 0.535 | 0.057 | 43.0422 | 0.341 | 0.049 | 13.7801 | 0.174 | 0 | 20.88 | 0.063 | 0.001 | 7.561 | 1.607 | 0.029 | 192.8714 | 0.787 | 0.006 | 94.4427 | 0.504 | 0.022 | 201.792 | 0.448 | 0.016 | 179.3142 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0.193 | 197.5622 | 1514.8288
11:30 | 2016-12-21 | 0.421 | 0 | 16.84 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.047 | 0.092 | 210.2069 | 1.051 | 0.103 | 316.8105 | 0.547 | 0.061 | 44.0313 | 0.334 | 0.048 | 13.4973 | 0.177 | 0 | 21.24 | 0.042 | 0.001 | 5.0414 | 1.568 | 0.026 | 188.1859 | 0.801 | 0.009 | 96.1261 | 0.504 | 0.021 | 201.7749 | 0.45 | 0.016 | 180.1137 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0.188 | 196.0623 | 1499.9938
12:00 | 2016-12-21 | 0.39 | 0 | 15.6 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.032 | 0.088 | 207.149 | 1.041 | 0.105 | 313.8846 | 0.549 | 0.062 | 44.1992 | 0.382 | 0.058 | 15.4551 | 0.178 | 0 | 21.36 | 0.04 | 0 | 4.8 | 1.57 | 0.018 | 188.4124 | 0.771 | 0.005 | 92.5219 | 0.508 | 0.022 | 203.3905 | 0.337 | 0.013 | 134.9003 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0.186 | 186.6196 | 1438.2754
12:30 | 2016-12-21 | 0.455 | 0 | 18.2 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.017 | 0.093 | 204.2487 | 1.066 | 0.104 | 321.3183 | 0.574 | 0.061 | 46.1786 | 0.327 | 0.049 | 13.226 | 0.182 | 0 | 21.84 | 0.042 | 0 | 5.04 | 1.562 | 0.015 | 187.4486 | 0.754 | 0.001 | 90.4801 | 0.511 | 0.021 | 204.5725 | 0.464 | 0.019 | 185.7555 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0.198 | 184.417 | 1492.6641
13:00 | 2016-12-21 | 0.511 | 0 | 20.44 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.079 | 0.093 | 216.6001 | 1.039 | 0.105 | 313.2876 | 0.605 | 0.056 | 48.6069 | 0.357 | 0.045 | 14.393 | 0.192 | 0 | 23.04 | 0.04 | 0 | 4.8 | 1.525 | 0.013 | 183.0066 | 0.749 | 0.003 | 89.8807 | 0.516 | 0.022 | 206.5875 | 0.458 | 0.017 | 183.3262 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0.192 | 187.0643 | 1501.1598
13:30 | 2016-12-21 | 0.428 | 0 | 17.12 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.037 | 0.072 | 207.8993 | 1.033 | 0.108 | 311.5891 | 0.641 | 0.063 | 51.5271 | 0.365 | 0.052 | 14.7474 | 0.189 | 0 | 22.68 | 0.034 | 0 | 4.08 | 1.538 | 0.011 | 184.5647 | 0.769 | 0.005 | 92.282 | 0.517 | 0.021 | 206.9705 | 0.454 | 0.017 | 181.7273 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0.182 | 181.7966 | 1486.9507
14:00 | 2016-12-21 | 0.521 | 0 | 20.84 | 0.009 | 0.002 | 1.1063 | 1.063 | 0.087 | 213.3109 | 1.115 | 0.116 | 336.3054 | 0.608 | 0.062 | 48.8922 | 0.349 | 0.05 | 14.1025 | 0.183 | 0 | 21.96 | 0.027 | 0 | 3.24 | 1.586 | 0.016 | 190.3297 | 0.757 | 0.002 | 90.8403 | 0.517 | 0.022 | 206.9871 | 0.456 | 0.016 | 182.5122 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0.181 | 179.3997 | 1518.5344
14:30 | 2016-12-21 | 0.529 | 0 | 21.16 | 0.002 | 0.002 | 0.33941 | 1.029 | 0.093 | 206.6388 | 1.109 | 0.116 | 334.5151 | 0.583 | 0.064 | 46.9202 | 0.366 | 0.043 | 14.7407 | 0.187 | 0 | 22.44 | 0.028 | 0 | 3.36 | 1.576 | 0.037 | 189.1721 | 0.754 | 0.003 | 90.4807 | 0.517 | 0.021 | 206.9705 | 0.455 | 0.018 | 182.1424 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0.166 | 172.5139 | 1499.9908
15:00 | 2016-12-21 | 0.505 | 0 | 20.2 | 0.003 | 0.003 | 0.50912 | 1.044 | 0.094 | 209.6447 | 1.123 | 0.116 | 338.6926 | 0.611 | 0.066 | 49.1643 | 0.366 | 0.044 | 14.7454 | 0.196 | 0 | 23.52 | 0.027 | 0 | 3.24 | 1.552 | 0.028 | 186.2703 | 0.757 | 0.009 | 90.8464 | 0.501 | 0.021 | 200.576 | 0.461 | 0.018 | 184.5405 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0.179 | 177.2265 | 1507.8608
15:30 | 2016-12-21 | 0.551 | 0 | 22.04 | 0.003 | 0.002 | 0.43267 | 1.072 | 0.097 | 215.2759 | 1.074 | 0.115 | 324.0418 | 0.626 | 0.072 | 50.4102 | 0.363 | 0.048 | 14.6464 | 0.235 | 0 | 28.2 | 0.032 | 0 | 3.84 | 1.517 | 0.009 | 182.0432 | 0.747 | 0.002 | 89.6403 | 0.499 | 0.02 | 199.7603 | 0.458 | 0.018 | 183.3414 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0.179 | 184.018 | 1506.4011
16:00 | 2016-12-21 | 0.445 | 0 | 17.8 | 0.007 | 0.002 | 0.87361 | 1.063 | 0.084 | 213.2627 | 1.113 | 0.115 | 335.6776 | 0.596 | 0.068 | 47.9893 | 0.417 | 0.056 | 16.8297 | 0.267 | 0 | 32.04 | 0.042 | 0 | 5.04 | 1.515 | 0.007 | 181.8019 | 0.748 | 0.002 | 89.7603 | 0.5 | 0.02 | 200.1599 | 0.45 | 0.017 | 180.1284 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0.18 | 180.2191 | 1510.3427
16:30 | 2016-12-21 | 0.411 | 0 | 16.44 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.092 | 0.078 | 218.9564 | 1.169 | 0.123 | 352.6359 | 0.632 | 0.07 | 50.8692 | 0.434 | 0.057 | 17.5091 | 0.303 | 0.086 | 37.7962 | 0.044 | 0 | 5.28 | 1.507 | 0.006 | 180.8414 | 0.744 | 0.005 | 89.282 | 0.499 | 0.021 | 199.7767 | 0.464 | 0.022 | 185.8085 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0.23 | 200.1521 | 1566.0594
17:00 | 2016-12-21 | 0.399 | 0 | 15.96 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.157 | 0.094 | 232.1624 | 1.134 | 0.117 | 342.0059 | 0.68 | 0.115 | 55.1725 | 0.497 | 0.057 | 20.0103 | 0.3 | 0.106 | 38.1811 | 0.045 | 0 | 5.4 | 1.548 | 0.003 | 185.7603 | 0.753 | 0.004 | 90.3613 | 0.492 | 0.021 | 196.9792 | 0.478 | 0.02 | 191.3673 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0.292 | 218.2314 | 1602.6544
17:30 | 2016-12-21 | 0.392 | 0 | 15.68 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.228 | 0.119 | 246.7505 | 1.083 | 0.113 | 326.6638 | 0.628 | 0.118 | 51.1192 | 0.465 | 0.059 | 18.7491 | 0.311 | 0.103 | 39.3135 | 0.046 | 0 | 5.52 | 1.556 | 0.003 | 186.7203 | 0.76 | 0.003 | 91.2007 | 0.484 | 0.021 | 193.7821 | 0.477 | 0.02 | 190.9676 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0.29 | 226.1338 | 1603.8235
18:00 | 2016-12-21 | 0.42 | 0.001 | 16.8 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.23 | 0.11 | 246.9818 | 1.1 | 0.115 | 331.7985 | 0.618 | 0.117 | 50.3182 | 0.499 | 0.068 | 20.1445 | 0.31 | 0.102 | 39.1619 | 0.045 | 0 | 5.4 | 1.599 | 0.007 | 191.8818 | 0.756 | 0.001 | 90.7201 | 0.467 | 0.02 | 186.9712 | 0.488 | 0.02 | 195.3639 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0.268 | 222.4173 | 1609.2072
18:30 | 2016-12-21 | 0.439 | 0 | 17.56 | 0.011 | 0.003 | 1.3682 | 1.256 | 0.118 | 252.3062 | 1.129 | 0.121 | 340.6397 | 0.67 | 0.117 | 54.4111 | 0.486 | 0.064 | 19.6078 | 0.227 | 0.049 | 27.8674 | 0.036 | 0 | 4.32 | 1.634 | 0.009 | 196.083 | 0.773 | 0.006 | 92.7628 | 0.465 | 0.029 | 186.3614 | 0.473 | 0.02 | 189.3691 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0.272 | 217.3844 | 1609.8
19:00 | 2016-12-21 | 0.519 | 0 | 20.76 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.239 | 0.12 | 248.9595 | 1.163 | 0.122 | 350.8144 | 0.682 | 0.119 | 55.3843 | 0.482 | 0.07 | 19.4823 | 0.221 | 0.051 | 27.217 | 0.035 | 0 | 4.2 | 1.562 | 0.009 | 187.4431 | 0.773 | 0.004 | 92.7612 | 0.459 | 0.025 | 183.8721 | 0.462 | 0.017 | 184.9251 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0.277 | 222.2201 | 1609.2361
19:30 | 2016-12-21 | 0.517 | 0 | 20.68 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.264 | 0.121 | 253.9557 | 1.166 | 0.123 | 351.7409 | 0.642 | 0.116 | 52.1916 | 0.575 | 0.066 | 23.151 | 0.22 | 0.051 | 27.1001 | 0.036 | 0 | 4.32 | 1.542 | 0.006 | 185.0414 | 0.779 | 0.004 | 93.4812 | 0.457 | 0.021 | 182.9929 | 0.462 | 0.018 | 184.9402 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0.28 | 225.1216 | 1615.9945
20:00 | 2016-12-21 | 0.483 | 0 | 19.32 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.294 | 0.124 | 259.9855 | 1.24 | 0.129 | 374.0076 | 0.665 | 0.125 | 54.1317 | 0.637 | 0.057 | 25.5818 | 0.217 | 0.052 | 26.7772 | 0.035 | 0 | 4.2 | 1.563 | 0.007 | 187.5619 | 0.782 | 0.006 | 93.8428 | 0.465 | 0.021 | 186.1896 | 0.445 | 0.016 | 178.115 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0.293 | 227.8492 | 1649.0851
20:30 | 2016-12-21 | 0.452 | 0 | 18.08 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.299 | 0.126 | 261.0193 | 1.197 | 0.129 | 361.1793 | 0.668 | 0.12 | 54.2954 | 0.592 | 0.061 | 23.8054 | 0.224 | 0.051 | 27.5679 | 0.025 | 0 | 3 | 1.54 | 0.005 | 184.801 | 0.772 | 0.007 | 92.6438 | 0.483 | 0.021 | 193.3825 | 0.459 | 0.016 | 183.7115 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0.296 | 230.1574 | 1645.1034
21:00 | 2016-12-21 | 0.438 | 0 | 17.52 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.304 | 0.122 | 261.9389 | 1.232 | 0.142 | 372.0469 | 0.629 | 0.123 | 51.2731 | 0.636 | 0.062 | 25.5606 | 0.232 | 0.052 | 28.5307 | 0.011 | 0 | 1.32 | 1.549 | 0.007 | 185.8819 | 0.749 | 0.004 | 89.8813 | 0.488 | 0.021 | 195.3807 | 0.461 | 0.017 | 184.5253 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0.285 | 226.2794 | 1651.4835
21:30 | 2016-12-21 | 0.44 | 0 | 17.6 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.287 | 0.128 | 258.6699 | 1.235 | 0.148 | 373.1509 | 0.611 | 0.115 | 49.7383 | 0.597 | 0.063 | 24.0126 | 0.234 | 0.053 | 28.7912 | 0.011 | 0 | 1.32 | 1.549 | 0.005 | 185.881 | 0.766 | 0.012 | 91.9313 | 0.489 | 0.02 | 195.7635 | 0.455 | 0.017 | 182.127 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0.286 | 227.3652 | 1647.7787
22:00 | 2016-12-21 | 0.476 | 0 | 19.04 | 0.013 | 0.003 | 1.601 | 1.321 | 0.119 | 265.2698 | 1.247 | 0.152 | 376.8689 | 0.639 | 0.117 | 51.9698 | 0.611 | 0.066 | 24.5822 | 0.222 | 0.053 | 27.3887 | 0.01 | 0 | 1.2 | 1.553 | 0.002 | 186.3602 | 0.767 | 0.01 | 92.0478 | 0.467 | 0.019 | 186.9545 | 0.459 | 0.017 | 183.7259 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0.283 | 226.8365 | 1653.8643
22:30 | 2016-12-21 | 0.468 | 0 | 18.72 | 0.011 | 0.002 | 1.3416 | 1.268 | 0.131 | 254.9498 | 1.228 | 0.149 | 371.1019 | 0.633 | 0.117 | 51.4978 | 0.605 | 0.066 | 24.3436 | 0.218 | 0.053 | 26.922 | 0.018 | 0 | 2.16 | 1.588 | 0.005 | 190.5609 | 0.786 | 0.009 | 94.3262 | 0.458 | 0.018 | 183.3414 | 0.464 | 0.019 | 185.7555 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0.298 | 230.4317 | 1645.4935
23:00 | 2016-12-21 | 0.439 | 0 | 17.56 | 0.013 | 0.002 | 1.5784 | 1.229 | 0.126 | 247.0884 | 1.16 | 0.147 | 350.7831 | 0.63 | 0.116 | 51.2472 | 0.621 | 0.062 | 24.9635 | 0.225 | 0.053 | 27.739 | 0.014 | 0 | 1.68 | 1.583 | 0.01 | 189.9638 | 0.772 | 0.007 | 92.6438 | 0.47 | 0.02 | 188.1701 | 0.455 | 0.018 | 182.1424 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0.296 | 228.1421 | 1613.6087
23:30 | 2016-12-21 | 0.462 | 0 | 18.48 | 0.012 | 0.002 | 1.4599 | 1.183 | 0.121 | 237.8344 | 1.1 | 0.136 | 332.5126 | 0.623 | 0.126 | 50.8491 | 0.586 | 0.059 | 23.5585 | 0.221 | 0.051 | 27.217 | 0.008 | 0 | 0.96 | 1.483 | 0.004 | 177.9606 | 0.752 | 0.006 | 90.2429 | 0.452 | 0.02 | 180.9769 | 0.44 | 0.017 | 176.1313 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0.29 | 224.2368 | 1551.958
0:00 | 2016-12-21 | 0.434 | 0 | 17.36 | 0.011 | 0.003 | 1.3682 | 1.148 | 0.117 | 230.7893 | 1.073 | 0.135 | 324.4378 | 0.651 | 0.122 | 52.9866 | 0.57 | 0.058 | 22.9177 | 0.225 | 0.05 | 27.6586 | 0.008 | 0 | 0.96 | 1.478 | 0.003 | 177.3604 | 0.732 | 0.001 | 87.8401 | 0.448 | 0.019 | 179.3611 | 0.429 | 0.016 | 171.7193 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0.279 | 210.7562 | 1514.8254