## Лупаново (ФСК)
Подстанция |  | РП (Мобис) |  |  | ТП-3 | [8 empty] | ТП-9 | [11 empty] | ТП-4 | [8 empty] | ТП-6 | [8 empty] | ТП-8 | [8 empty] | СУММА | СУММА
Счетчик |  | 0806100910 |  |  | 24949909 |  |  | 24949635 |  |  | 25505034 |  |  | 25464843 |  |  | 24949928 |  |  | 24394310 |  |  | 26017482 |  |  | 25464919 |  |  | 25464917 |  |  | 26009351 |  |  | 24949910 |  |  | 24949832 |  |  | 26006389 |  |  | 24949884 |  |  | 25505033 |  |  | 24949908
Коэф. тр. |  |  |  | 2000 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
Время | Дата | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | P+, кВт | Q+, квар | S+, кВА | S+, кВА | I, А
0:30 | 2016-12-21 | 0.2552 | 0 | 510.4 | 0.726 | 0.038 | 43.6196 | 0.606 | 0.07 | 36.6018 | 0.072 | 0.069 | 5.9835 | 0.772 | 0.141 | 47.0862 | 0.634 | 0.083 | 38.3646 | 0.498 | 0.088 | 30.3429 | 3.806 | 4.104 | 5.5972 | 1.23 | 0.122 | 74.1621 | 1.068 | 0.162 | 64.813 | 7.184 | 6.912 | 9.9692 | 0.475 | 0.047 | 28.6392 | 0.655 | 0.05 | 39.4143 | 4.102 | 2.734 | 4.9296 | 0.301 | 0.022 | 18.1082 | 0.329 | 0.037 | 19.8644 | 0.388 | 0.059 | 23.5476 | 1039.0275 | 57.2677
1:00 | 2016-12-21 | 0.2558 | 0 | 511.6 | 0.726 | 0.046 | 43.6474 | 0.592 | 0.074 | 35.7964 | 0.071 | 0.067 | 5.8573 | 0.733 | 0.141 | 44.7863 | 0.616 | 0.075 | 37.2329 | 0.473 | 0.087 | 28.8561 | 3.852 | 4.16 | 5.6695 | 1.244 | 0.109 | 74.926 | 1.044 | 0.164 | 63.4082 | 7.314 | 7.106 | 10.1975 | 0.466 | 0.043 | 28.0788 | 0.629 | 0.04 | 37.8162 | 4.076 | 2.732 | 4.9069 | 0.287 | 0.03 | 17.3138 | 0.281 | 0.036 | 16.9978 | 0.405 | 0.064 | 24.6015 | 1029.4756 | 56.6972
1:30 | 2016-12-21 | 0.2598 | 0.0002 | 519.6002 | 0.634 | 0.039 | 38.1119 | 0.593 | 0.075 | 35.8634 | 0.071 | 0.069 | 5.9403 | 0.712 | 0.142 | 43.5613 | 0.604 | 0.083 | 36.5806 | 0.463 | 0.08 | 28.1916 | 3.852 | 4.178 | 5.6827 | 1.324 | 0.115 | 79.7391 | 1.13 | 0.168 | 68.5452 | 7.194 | 6.894 | 9.964 | 0.465 | 0.048 | 28.0483 | 0.619 | 0.039 | 37.2136 | 4.102 | 2.758 | 4.943 | 0.276 | 0.01 | 16.5709 | 0.277 | 0.03 | 16.7172 | 0.342 | 0.065 | 20.8873 | 1033.6116 | 56.9565
2:00 | 2016-12-21 | 0.2558 | 0 | 511.6 | 0.58 | 0.037 | 34.8707 | 0.571 | 0.072 | 34.5313 | 0.072 | 0.068 | 5.9421 | 0.742 | 0.142 | 45.3279 | 0.593 | 0.084 | 35.9352 | 0.506 | 0.079 | 30.7278 | 3.854 | 4.158 | 5.6694 | 1.337 | 0.114 | 80.5111 | 1.032 | 0.161 | 62.669 | 7.268 | 6.962 | 10.0645 | 0.434 | 0.041 | 26.1559 | 0.603 | 0.047 | 36.2897 | 4.102 | 2.728 | 4.9263 | 0.292 | 0.021 | 17.5652 | 0.263 | 0.03 | 15.8823 | 0.386 | 0.07 | 23.5377 | 1019.6553 | 56.1551
2:30 | 2016-12-21 | 0.256 | 0 | 512 | 0.563 | 0.051 | 33.9183 | 0.619 | 0.073 | 37.3974 | 0.072 | 0.069 | 5.9835 | 0.662 | 0.141 | 40.611 | 0.579 | 0.083 | 35.0951 | 0.456 | 0.086 | 27.8423 | 3.882 | 4.172 | 5.6987 | 1.361 | 0.12 | 81.9768 | 0.988 | 0.154 | 59.9958 | 7.236 | 6.912 | 10.0068 | 0.428 | 0.044 | 25.8153 | 0.605 | 0.038 | 36.3715 | 4.126 | 2.754 | 4.9607 | 0.269 | 0.034 | 16.2684 | 0.27 | 0.034 | 16.3279 | 0.364 | 0.064 | 22.175 | 1009.7536 | 55.5725
3:00 | 2016-12-21 | 0.2542 | 0 | 508.4 | 0.514 | 0.044 | 30.9528 | 0.599 | 0.074 | 36.2132 | 0.073 | 0.07 | 6.0683 | 0.683 | 0.143 | 41.8686 | 0.577 | 0.084 | 34.9849 | 0.437 | 0.089 | 26.7583 | 3.882 | 4.23 | 5.7413 | 1.252 | 0.113 | 75.4253 | 1.013 | 0.175 | 61.6803 | 7.176 | 6.81 | 9.893 | 0.428 | 0.041 | 25.7976 | 0.612 | 0.043 | 36.8105 | 4.114 | 2.728 | 4.9363 | 0.262 | 0.022 | 15.7753 | 0.268 | 0.034 | 16.2089 | 0.349 | 0.065 | 21.3001 | 995.8187 | 54.7741
3:30 | 2016-12-21 | 0.2536 | 0 | 507.2 | 0.504 | 0.038 | 30.3258 | 0.572 | 0.069 | 34.5688 | 0.073 | 0.069 | 6.0269 | 0.697 | 0.139 | 42.6435 | 0.577 | 0.089 | 35.0294 | 0.465 | 0.094 | 28.4644 | 3.89 | 4.222 | 5.7409 | 1.294 | 0.111 | 77.9251 | 0.925 | 0.146 | 56.1871 | 7.196 | 6.856 | 9.9392 | 0.433 | 0.048 | 26.1391 | 0.66 | 0.077 | 39.8686 | 4.174 | 2.818 | 5.0362 | 0.262 | 0.027 | 15.8033 | 0.287 | 0.029 | 17.3077 | 0.394 | 0.078 | 24.0988 | 999.6177 | 54.9734
4:00 | 2016-12-21 | 0.2548 | 0 | 509.6 | 0.469 | 0.046 | 28.275 | 0.571 | 0.072 | 34.5313 | 0.072 | 0.069 | 5.9835 | 0.665 | 0.144 | 40.8247 | 0.569 | 0.083 | 34.5013 | 0.428 | 0.082 | 26.1471 | 3.924 | 4.264 | 5.7948 | 1.26 | 0.118 | 75.9308 | 0.918 | 0.15 | 55.8105 | 7.202 | 6.822 | 9.9201 | 0.418 | 0.045 | 25.2249 | 0.62 | 0.046 | 37.3022 | 4.154 | 2.788 | 5.0029 | 0.238 | 0.02 | 14.3303 | 0.259 | 0.032 | 15.6582 | 0.364 | 0.073 | 22.2749 | 984.0974 | 54.1006
4:30 | 2016-12-21 | 0.2576 | 0 | 515.2 | 0.458 | 0.045 | 27.6123 | 0.572 | 0.072 | 34.5908 | 0.072 | 0.068 | 5.9421 | 0.729 | 0.148 | 44.6323 | 0.57 | 0.086 | 34.5871 | 0.433 | 0.078 | 26.3982 | 3.92 | 4.216 | 5.7568 | 1.084 | 0.104 | 65.3387 | 0.902 | 0.145 | 54.8148 | 7.33 | 6.954 | 10.1038 | 0.417 | 0.043 | 25.1527 | 0.599 | 0.033 | 35.9945 | 4.162 | 2.778 | 5.004 | 0.283 | 0.029 | 17.0689 | 0.265 | 0.031 | 16.0084 | 0.385 | 0.071 | 23.4895 | 984.7769 | 54.1475
5:00 | 2016-12-21 | 0.256 | 0 | 512 | 0.442 | 0.043 | 26.6452 | 0.6 | 0.072 | 36.2583 | 0.072 | 0.069 | 5.9835 | 0.665 | 0.145 | 40.8375 | 0.565 | 0.088 | 34.3087 | 0.461 | 0.072 | 27.9953 | 3.9 | 4.19 | 5.7242 | 1.121 | 0.11 | 67.583 | 0.895 | 0.135 | 54.3075 | 7.234 | 6.884 | 9.986 | 0.423 | 0.042 | 25.5048 | 0.606 | 0.048 | 36.4739 | 4.154 | 2.77 | 4.9929 | 0.312 | 0.023 | 18.7708 | 0.255 | 0.032 | 15.42 | 0.343 | 0.063 | 20.9243 | 980.5497 | 53.9242
5:30 | 2016-12-21 | 0.2562 | 0 | 512.4 | 0.474 | 0.062 | 28.6823 | 0.579 | 0.071 | 35.0002 | 0.071 | 0.067 | 5.8573 | 0.758 | 0.139 | 46.2384 | 0.59 | 0.093 | 35.8371 | 0.516 | 0.081 | 31.3391 | 3.846 | 4.114 | 5.6318 | 1.345 | 0.103 | 80.9363 | 0.893 | 0.141 | 54.2438 | 7.248 | 6.918 | 10.0196 | 0.435 | 0.042 | 26.2214 | 0.623 | 0.041 | 37.4609 | 4.084 | 2.656 | 4.8717 | 0.265 | 0.025 | 15.9706 | 0.279 | 0.028 | 16.8241 | 0.385 | 0.07 | 23.4787 | 1008.0551 | 55.512
6:00 | 2016-12-21 | 0.2554 | 0 | 510.8 | 0.446 | 0.037 | 26.8519 | 0.553 | 0.074 | 33.4758 | 0.071 | 0.066 | 5.8163 | 0.673 | 0.147 | 41.332 | 0.586 | 0.082 | 35.5026 | 0.579 | 0.086 | 35.1211 | 3.878 | 4.148 | 5.6784 | 1.312 | 0.115 | 79.0218 | 0.894 | 0.147 | 54.3603 | 7.226 | 6.882 | 9.9788 | 0.43 | 0.047 | 25.9537 | 0.591 | 0.043 | 35.5537 | 4.116 | 2.704 | 4.9247 | 0.266 | 0.015 | 15.9854 | 0.249 | 0.028 | 15.0342 | 0.392 | 0.068 | 23.8713 | 996.213 | 54.8289
6:30 | 2016-12-21 | 0.2536 | 0 | 507.2 | 0.481 | 0.042 | 28.9698 | 0.555 | 0.069 | 33.5564 | 0.07 | 0.066 | 5.7725 | 0.703 | 0.15 | 43.1295 | 0.556 | 0.081 | 33.7122 | 0.575 | 0.089 | 34.9108 | 3.846 | 4.09 | 5.6143 | 1.275 | 0.105 | 76.759 | 0.908 | 0.154 | 55.258 | 7.202 | 6.79 | 9.8981 | 0.432 | 0.041 | 26.0365 | 0.594 | 0.037 | 35.7091 | 4.072 | 2.666 | 4.8671 | 0.331 | 0.023 | 19.9079 | 0.25 | 0.029 | 15.1006 | 0.366 | 0.07 | 22.358 | 995.4776 | 54.8023
7:00 | 2016-12-21 | 0.2528 | 0 | 505.6 | 0.465 | 0.035 | 27.9789 | 0.56 | 0.069 | 33.8541 | 0.07 | 0.064 | 5.6908 | 0.712 | 0.141 | 43.5496 | 0.589 | 0.08 | 35.6645 | 0.61 | 0.084 | 36.9454 | 3.78 | 4.068 | 5.5531 | 1.251 | 0.107 | 75.3341 | 0.894 | 0.157 | 54.4609 | 7.126 | 6.7 | 9.7811 | 0.411 | 0.038 | 24.7652 | 0.583 | 0.038 | 35.0542 | 4.05 | 2.648 | 4.8388 | 0.298 | 0.017 | 17.9091 | 0.268 | 0.032 | 16.1942 | 0.37 | 0.061 | 22.4997 | 992.0497 | 54.6483
7:30 | 2016-12-21 | 0.2504 | 0 | 500.8 | 0.412 | 0.043 | 24.8543 | 0.561 | 0.056 | 33.8273 | 0.07 | 0.066 | 5.7725 | 0.696 | 0.145 | 42.6566 | 0.535 | 0.082 | 32.4749 | 0.581 | 0.081 | 35.1971 | 3.768 | 4.048 | 5.5303 | 1.276 | 0.106 | 76.8237 | 0.96 | 0.161 | 58.4044 | 7.034 | 6.588 | 9.6374 | 0.445 | 0.043 | 26.8244 | 0.592 | 0.043 | 35.6136 | 4.006 | 2.58 | 4.7649 | 0.293 | 0.025 | 17.6439 | 0.26 | 0.029 | 15.6967 | 0.351 | 0.063 | 21.3965 | 983.9175 | 54.1924
8:00 | 2016-12-21 | 0.2484 | 0 | 496.8 | 0.403 | 0.06 | 24.4465 | 0.513 | 0.065 | 31.0261 | 0.069 | 0.065 | 5.6877 | 0.688 | 0.14 | 42.126 | 0.532 | 0.078 | 32.2613 | 0.558 | 0.079 | 33.8139 | 3.752 | 4.004 | 5.4872 | 1.151 | 0.106 | 69.3522 | 0.908 | 0.14 | 55.1238 | 7.026 | 6.592 | 9.6343 | 0.433 | 0.044 | 26.1138 | 0.616 | 0.049 | 37.0767 | 3.988 | 2.584 | 4.752 | 0.29 | 0.021 | 17.4456 | 0.249 | 0.027 | 15.0276 | 0.401 | 0.068 | 24.4035 | 966.277 | 53.1923
8:30 | 2016-12-21 | 0.2476 | 0 | 495.2 | 0.726 | 0.038 | 43.6196 | 0.545 | 0.065 | 32.9317 | 0.07 | 0.065 | 5.7315 | 0.661 | 0.146 | 40.6159 | 0.548 | 0.083 | 33.255 | 0.597 | 0.082 | 36.1563 | 2.824 | 3.01 | 4.1274 | 1.072 | 0.106 | 64.6337 | 0.919 | 0.151 | 55.8794 | 6.992 | 6.616 | 9.626 | 0.441 | 0.042 | 26.5797 | 0.646 | 0.044 | 38.8498 | 3.426 | 2.198 | 4.0705 | 0.237 | 0.018 | 14.261 | 0.247 | 0.03 | 14.9289 | 0.36 | 0.062 | 21.918 | 975.4513 | 53.9065
9:00 | 2016-12-21 | 0.25 | 0 | 500 | 0.726 | 0.046 | 43.6474 | 0.592 | 0.067 | 35.7468 | 0.006 | 0.006 | 0.50912 | 0.688 | 0.138 | 42.1022 | 0.551 | 0.083 | 33.433 | 0.616 | 0.089 | 37.3438 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.146 | 0.112 | 69.0876 | 0.986 | 0.172 | 60.0534 | 0.516 | 0.488 | 0.71021 | 0.442 | 0.045 | 26.6571 | 0.597 | 0.029 | 35.8622 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.017 | 14.3762 | 0.287 | 0.033 | 17.3335 | 0.341 | 0.061 | 20.7848 | 946.7702 | 53.9617
9:30 | 2016-12-21 | 0.251 | 0.0002 | 502.0002 | 0.634 | 0.039 | 38.1119 | 0.652 | 0.076 | 39.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.145 | 41.3652 | 0.586 | 0.07 | 35.41 | 0.61 | 0.085 | 36.9536 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.109 | 74.0892 | 1.081 | 0.173 | 65.6853 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.044 | 27.3676 | 0.608 | 0.044 | 36.5754 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.014 | 14.6641 | 0.268 | 0.031 | 16.1872 | 0.366 | 0.059 | 22.2435 | 958.3341 | 54.7064
10:00 | 2016-12-21 | 0.2514 | 0.001 | 502.804 | 0.58 | 0.037 | 34.8707 | 0.608 | 0.068 | 36.7074 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0.143 | 44.868 | 0.538 | 0.071 | 32.5599 | 0.6 | 0.082 | 36.3346 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.26 | 0.111 | 75.8928 | 1.018 | 0.152 | 61.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.048 | 26.6759 | 0.592 | 0.044 | 35.618 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.022 | 13.9824 | 0.273 | 0.032 | 16.4921 | 0.349 | 0.064 | 21.2892 | 947.9563 | 54.125
10:30 | 2016-12-21 | 0.2492 | 0 | 498.4 | 0.563 | 0.051 | 33.9183 | 0.629 | 0.064 | 37.9349 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0.14 | 42.0672 | 0.544 | 0.074 | 32.9406 | 0.549 | 0.084 | 33.3233 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.232 | 0.099 | 74.1583 | 1.005 | 0.165 | 61.1073 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.042 | 25.9825 | 0.587 | 0.045 | 35.3233 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.252 | 0.017 | 15.1544 | 0.255 | 0.03 | 15.4055 | 0.344 | 0.064 | 20.9942 | 934.6708 | 53.3575
11:00 | 2016-12-21 | 0.2478 | 0 | 495.6 | 0.514 | 0.044 | 30.9528 | 0.562 | 0.066 | 33.9517 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.145 | 43.8909 | 0.545 | 0.074 | 33.0001 | 0.557 | 0.082 | 33.7802 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0.119 | 75.7572 | 1 | 0.168 | 60.8408 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.433 | 0.047 | 26.1326 | 0.572 | 0.025 | 34.3528 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.025 | 15.1942 | 0.278 | 0.031 | 16.7834 | 0.368 | 0.067 | 22.443 | 930.6317 | 53.1157
11:30 | 2016-12-21 | 0.248 | 0 | 496 | 0.504 | 0.038 | 30.3258 | 0.616 | 0.069 | 37.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.143 | 40.9294 | 0.523 | 0.089 | 31.8311 | 0.555 | 0.083 | 33.6703 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.201 | 0.117 | 72.4011 | 0.943 | 0.155 | 57.3392 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.049 | 27.6368 | 0.602 | 0.032 | 36.171 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.014 | 13.3465 | 0.26 | 0.029 | 15.6967 | 0.386 | 0.078 | 23.6281 | 924.0043 | 52.7296
12:00 | 2016-12-21 | 0.246 | 0 | 492 | 0.469 | 0.046 | 28.275 | 0.576 | 0.065 | 34.7794 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.139 | 39.4712 | 0.533 | 0.083 | 32.3654 | 0.52 | 0.08 | 31.5671 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0.119 | 65.6693 | 0.97 | 0.164 | 59.026 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.041 | 25.3198 | 0.588 | 0.046 | 35.3878 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.019 | 13.9068 | 0.27 | 0.034 | 16.3279 | 0.394 | 0.079 | 24.1105 | 905.8232 | 51.6832
12:30 | 2016-12-21 | 0.2462 | 0 | 492.4 | 0.458 | 0.045 | 27.6123 | 0.561 | 0.066 | 33.8921 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.148 | 41.8724 | 0.525 | 0.075 | 31.8198 | 0.52 | 0.078 | 31.549 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.108 | 0.106 | 66.7835 | 0.99 | 0.167 | 60.2392 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.046 | 25.9472 | 0.601 | 0.037 | 36.1283 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.253 | 0.024 | 15.2481 | 0.251 | 0.032 | 15.1819 | 0.381 | 0.08 | 23.3585 | 909.7045 | 51.9077
13:00 | 2016-12-21 | 0.2442 | 0.0002 | 488.4002 | 0.442 | 0.043 | 26.6452 | 0.581 | 0.065 | 35.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.147 | 39.8679 | 0.534 | 0.079 | 32.3887 | 0.518 | 0.069 | 31.3545 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.199 | 0.101 | 72.1948 | 1.008 | 0.169 | 61.3241 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.393 | 0.043 | 23.7207 | 0.609 | 0.038 | 36.6111 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.015 | 16.6444 | 0.262 | 0.035 | 15.8596 | 0.37 | 0.074 | 22.6396 | 910.4553 | 51.9575
13:30 | 2016-12-21 | 0.2456 | 0 | 491.2 | 0.474 | 0.062 | 28.6823 | 0.564 | 0.069 | 34.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0.151 | 42.8488 | 0.553 | 0.068 | 33.4299 | 0.503 | 0.077 | 30.5316 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0.118 | 76.5879 | 1.001 | 0.171 | 60.9301 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.045 | 24.9267 | 0.593 | 0.046 | 35.6869 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.025 | 15.6719 | 0.276 | 0.032 | 16.6709 | 0.367 | 0.067 | 22.3839 | 921.5472 | 52.5769
14:00 | 2016-12-21 | 0.2434 | 0 | 486.8 | 0.446 | 0.037 | 26.8519 | 0.582 | 0.066 | 35.1438 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0.14 | 44.4804 | 0.517 | 0.075 | 31.3447 | 0.51 | 0.079 | 30.9649 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.215 | 0.117 | 73.2372 | 0.924 | 0.15 | 56.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.04 | 23.4034 | 0.585 | 0.047 | 35.2131 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.005 | 15.063 | 0.261 | 0.031 | 15.7701 | 0.352 | 0.067 | 21.4992 | 903.5545 | 51.5805
14:30 | 2016-12-21 | 0.2418 | 0 | 483.6 | 0.481 | 0.042 | 28.9698 | 0.587 | 0.062 | 35.4159 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.142 | 39.2753 | 0.521 | 0.07 | 31.5409 | 0.507 | 0.071 | 30.7168 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0.116 | 72.1565 | 0.986 | 0.173 | 60.0637 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.045 | 24.2706 | 0.583 | 0.027 | 35.0175 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.288 | 0.023 | 17.335 | 0.252 | 0.031 | 15.234 | 0.382 | 0.07 | 23.3016 | 904.5987 | 51.6244
15:00 | 2016-12-21 | 0.2396 | 0 | 479.2 | 0.465 | 0.035 | 27.9789 | 0.567 | 0.061 | 34.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0.143 | 39.6983 | 0.515 | 0.071 | 31.1923 | 0.509 | 0.075 | 30.8698 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.168 | 0.104 | 70.3573 | 0.948 | 0.162 | 57.7045 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.043 | 26.1675 | 0.586 | 0.042 | 35.2502 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.012 | 14.1184 | 0.255 | 0.033 | 15.4276 | 0.379 | 0.063 | 23.052 | 892.788 | 50.9608
15:30 | 2016-12-21 | 0.2372 | 0 | 474.4 | 0.412 | 0.043 | 24.8543 | 0.563 | 0.063 | 33.9908 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.143 | 47.521 | 0.514 | 0.074 | 31.158 | 0.494 | 0.074 | 29.9707 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.123 | 0.107 | 67.6852 | 0.931 | 0.146 | 56.5427 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.427 | 0.045 | 25.7619 | 0.589 | 0.036 | 35.4059 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.258 | 0.015 | 15.5061 | 0.265 | 0.025 | 15.9706 | 0.371 | 0.064 | 22.5888 | 888.929 | 50.7495
16:00 | 2016-12-21 | 0.2388 | 0 | 477.6 | 0.403 | 0.06 | 24.4465 | 0.536 | 0.065 | 32.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0.138 | 37.4079 | 0.504 | 0.068 | 30.514 | 0.5 | 0.069 | 30.2843 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0.116 | 73.7691 | 0.952 | 0.135 | 57.6915 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.045 | 27.2541 | 0.602 | 0.046 | 36.2253 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.016 | 15.1504 | 0.247 | 0.028 | 14.9149 | 0.35 | 0.059 | 21.2963 | 886.4248 | 50.6012
16:30 | 2016-12-21 | 0.244 | 0 | 488 | 0.39 | 0.054 | 23.6232 | 0.583 | 0.071 | 35.2384 | 0.007 | 0.013 | 0.88589 | 0.676 | 0.136 | 41.3727 | 0.533 | 0.076 | 32.3035 | 0.494 | 0.07 | 29.9361 | 0.544 | 1.016 | 1.1525 | 1.32 | 0.118 | 79.5158 | 0.974 | 0.144 | 59.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.042 | 26.9979 | 0.623 | 0.052 | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.008 | 14.468 | 0.247 | 0.03 | 14.9289 | 0.371 | 0.064 | 22.5888 | 916.9419 | 52.1945
17:00 | 2016-12-21 | 0.246 | 0 | 492 | 0.376 | 0.055 | 22.8001 | 0.569 | 0.067 | 34.3759 | 0.069 | 0.069 | 5.8548 | 0.771 | 0.141 | 47.0272 | 0.526 | 0.077 | 31.8964 | 0.516 | 0.083 | 31.358 | 3.744 | 4.13 | 5.5744 | 1.306 | 0.115 | 78.6632 | 1.019 | 0.158 | 61.8706 | 6.672 | 7.5 | 10.0382 | 0.471 | 0.048 | 28.4064 | 0.617 | 0.04 | 37.0977 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.024 | 14.8898 | 0.263 | 0.034 | 15.9113 | 0.35 | 0.059 | 21.2963 | 969.1763 | 53.6657
17:30 | 2016-12-21 | 0.2474 | 0 | 494.8 | 0.398 | 0.058 | 24.1322 | 0.521 | 0.074 | 31.5737 | 0.07 | 0.068 | 5.8555 | 0.726 | 0.139 | 44.3512 | 0.55 | 0.077 | 33.3218 | 0.513 | 0.082 | 31.1707 | 3.726 | 4.02 | 5.4812 | 1.266 | 0.121 | 76.3062 | 1.027 | 0.152 | 62.2912 | 6.948 | 6.618 | 9.5954 | 0.48 | 0.043 | 28.9153 | 0.605 | 0.058 | 36.4664 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.296 | 0.021 | 17.8046 | 0.262 | 0.027 | 15.8033 | 0.364 | 0.065 | 22.1855 | 969.4334 | 53.7662
18:00 | 2016-12-21 | 0.2468 | 0 | 493.6 | 0.399 | 0.046 | 24.0986 | 0.558 | 0.068 | 33.7277 | 0.07 | 0.067 | 5.8138 | 0.727 | 0.132 | 44.3332 | 0.56 | 0.079 | 33.9327 | 0.512 | 0.072 | 31.0223 | 3.712 | 3.952 | 5.4219 | 1.263 | 0.128 | 76.1682 | 1.126 | 0.177 | 68.3896 | 7.118 | 6.798 | 9.8427 | 0.458 | 0.045 | 27.6123 | 0.63 | 0.049 | 37.9142 | 3.23 | 2.648 | 4.1767 | 0.263 | 0.025 | 15.8511 | 0.242 | 0.028 | 14.6169 | 0.382 | 0.067 | 23.2699 | 985.4227 | 54.2809
18:30 | 2016-12-21 | 0.248 | 0 | 496 | 0.4 | 0.059 | 24.2597 | 0.596 | 0.084 | 36.1134 | 0.069 | 0.065 | 5.6877 | 0.705 | 0.138 | 43.1028 | 0.586 | 0.083 | 35.5109 | 0.515 | 0.078 | 31.2524 | 3.748 | 4.008 | 5.4874 | 1.091 | 0.116 | 65.829 | 1.065 | 0.174 | 64.7472 | 7.104 | 6.754 | 9.8022 | 0.47 | 0.043 | 28.3178 | 0.62 | 0.047 | 37.3067 | 3.874 | 2.602 | 4.6667 | 0.213 | 0.006 | 12.7851 | 0.253 | 0.033 | 15.3086 | 0.361 | 0.062 | 21.9771 | 974.1767 | 53.605
19:00 | 2016-12-21 | 0.247 | 0 | 494 | 0.368 | 0.051 | 22.291 | 0.605 | 0.083 | 36.64 | 0.069 | 0.066 | 5.729 | 0.689 | 0.136 | 42.1376 | 0.564 | 0.081 | 34.1872 | 0.54 | 0.079 | 32.7449 | 3.736 | 4.034 | 5.4983 | 1.158 | 0.127 | 69.8966 | 1.018 | 0.171 | 61.9357 | 7.036 | 6.672 | 9.6964 | 0.483 | 0.049 | 29.1287 | 0.65 | 0.03 | 39.0415 | 3.9 | 2.584 | 4.6784 | 0.233 | 0.018 | 14.0217 | 0.278 | 0.034 | 16.8043 | 0.363 | 0.064 | 22.1159 | 976.5163 | 53.7429
19:30 | 2016-12-21 | 0.2472 | 0 | 494.4 | 0.359 | 0.044 | 21.7012 | 0.632 | 0.076 | 38.1932 | 0.07 | 0.067 | 5.8138 | 0.737 | 0.139 | 44.9996 | 0.622 | 0.082 | 37.6429 | 0.549 | 0.079 | 33.2793 | 3.706 | 3.95 | 5.4164 | 1.22 | 0.126 | 73.5894 | 1.107 | 0.168 | 67.1805 | 7.046 | 6.658 | 9.6941 | 0.561 | 0.048 | 33.783 | 0.633 | 0.048 | 38.089 | 3.86 | 2.528 | 4.6142 | 0.27 | 0.016 | 16.2284 | 0.251 | 0.03 | 15.1672 | 0.351 | 0.067 | 21.4402 | 997.3323 | 54.9556
20:00 | 2016-12-21 | 0.2478 | 0 | 495.6 | 0.393 | 0.058 | 23.8354 | 0.607 | 0.072 | 36.6753 | 0.07 | 0.066 | 5.7725 | 0.739 | 0.144 | 45.1739 | 0.596 | 0.081 | 36.0887 | 0.548 | 0.079 | 33.2199 | 3.778 | 4.036 | 5.5283 | 1.255 | 0.113 | 75.6046 | 1.089 | 0.163 | 66.0679 | 7.092 | 6.714 | 9.766 | 0.533 | 0.052 | 32.1318 | 0.616 | 0.043 | 37.0499 | 3.966 | 2.652 | 4.771 | 0.274 | 0.017 | 16.4716 | 0.246 | 0.03 | 14.8694 | 0.359 | 0.068 | 21.923 | 997.0983 | 54.9096
20:30 | 2016-12-21 | 0.2486 | 0 | 497.2 | 0.409 | 0.058 | 24.7855 | 0.614 | 0.075 | 37.1138 | 0.07 | 0.067 | 5.8138 | 0.751 | 0.14 | 45.8363 | 0.627 | 0.09 | 38.0056 | 0.54 | 0.074 | 32.7028 | 3.758 | 4.008 | 5.4942 | 1.293 | 0.122 | 77.9246 | 1.111 | 0.181 | 67.5388 | 6.968 | 6.458 | 9.5005 | 0.484 | 0.047 | 29.1766 | 0.606 | 0.044 | 36.4557 | 4.032 | 2.626 | 4.8117 | 0.286 | 0.017 | 17.1903 | 0.261 | 0.035 | 15.8002 | 0.381 | 0.078 | 23.3341 | 1004.9956 | 55.3721
21:00 | 2016-12-21 | 0.2484 | 0 | 496.8 | 0.399 | 0.052 | 24.1425 | 0.581 | 0.072 | 35.1267 | 0.071 | 0.067 | 5.8573 | 0.808 | 0.135 | 49.152 | 0.599 | 0.088 | 36.3258 | 0.522 | 0.076 | 31.6502 | 3.75 | 3.98 | 5.4684 | 1.296 | 0.117 | 78.0762 | 1.093 | 0.175 | 66.4153 | 6.944 | 6.442 | 9.472 | 0.474 | 0.049 | 28.5916 | 0.609 | 0.046 | 36.6441 | 4.028 | 2.622 | 4.8062 | 0.281 | 0.012 | 16.8754 | 0.287 | 0.035 | 17.3476 | 0.367 | 0.077 | 22.4994 | 1001.4045 | 55.1874
21:30 | 2016-12-21 | 0.2506 | 0.0012 | 501.2057 | 0.372 | 0.061 | 22.6181 | 0.609 | 0.07 | 36.7806 | 0.071 | 0.068 | 5.8986 | 0.688 | 0.137 | 42.0905 | 0.617 | 0.092 | 37.4293 | 0.594 | 0.073 | 35.9081 | 3.772 | 4 | 5.498 | 1.258 | 0.124 | 75.8458 | 1.049 | 0.157 | 63.641 | 7.068 | 6.65 | 9.7046 | 0.461 | 0.048 | 27.8095 | 0.643 | 0.04 | 38.6546 | 4.072 | 2.638 | 4.8518 | 0.238 | 0.015 | 14.3083 | 0.245 | 0.031 | 14.8172 | 0.358 | 0.071 | 21.8984 | 995.3502 | 54.8146
22:00 | 2016-12-21 | 0.2518 | 0.0002 | 503.6002 | 0.363 | 0.069 | 22.17 | 0.622 | 0.069 | 37.5489 | 0.071 | 0.067 | 5.8573 | 0.764 | 0.135 | 46.5501 | 0.612 | 0.084 | 37.0643 | 0.552 | 0.072 | 33.4006 | 3.794 | 4.028 | 5.5335 | 1.206 | 0.13 | 72.7792 | 1.08 | 0.154 | 65.4555 | 7.124 | 6.684 | 9.7687 | 0.45 | 0.046 | 27.1407 | 0.616 | 0.051 | 37.0865 | 4.05 | 2.572 | 4.7977 | 0.24 | 0.017 | 14.4361 | 0.241 | 0.03 | 14.5716 | 0.336 | 0.065 | 20.5338 | 994.6884 | 54.7831
22:30 | 2016-12-21 | 0.2538 | 0 | 507.6 | 0.372 | 0.06 | 22.6085 | 0.601 | 0.073 | 36.325 | 0.071 | 0.068 | 5.8986 | 0.719 | 0.14 | 43.9502 | 0.618 | 0.086 | 37.4373 | 0.547 | 0.081 | 33.1779 | 3.858 | 4.108 | 5.6356 | 1.27 | 0.126 | 76.5741 | 1.017 | 0.153 | 61.7067 | 7.05 | 6.63 | 9.6778 | 0.447 | 0.048 | 26.9742 | 0.619 | 0.041 | 37.2214 | 4.082 | 2.642 | 4.8624 | 0.252 | 0.017 | 15.1544 | 0.275 | 0.033 | 16.6184 | 0.341 | 0.065 | 20.8284 | 998.7607 | 55.0017
23:00 | 2016-12-21 | 0.2486 | 0 | 497.2 | 0.379 | 0.06 | 23.0232 | 0.606 | 0.07 | 36.6018 | 0.071 | 0.068 | 5.8986 | 0.86 | 0.139 | 52.2696 | 0.58 | 0.087 | 35.1893 | 0.491 | 0.077 | 29.8201 | 3.832 | 4.1 | 5.612 | 1.29 | 0.114 | 77.7016 | 1.072 | 0.17 | 65.1237 | 7.136 | 6.696 | 9.7856 | 0.425 | 0.045 | 25.6425 | 0.59 | 0.045 | 35.5028 | 4.094 | 2.672 | 4.8888 | 0.245 | 0.015 | 14.7275 | 0.264 | 0.034 | 15.9708 | 0.333 | 0.06 | 20.3017 | 991.9799 | 54.6024
23:30 | 2016-12-21 | 0.2494 | 0 | 498.8 | 0.371 | 0.048 | 22.4455 | 0.594 | 0.081 | 35.9698 | 0.072 | 0.067 | 5.9011 | 0.62 | 0.137 | 38.0974 | 0.597 | 0.082 | 36.1563 | 0.464 | 0.072 | 28.1732 | 3.848 | 4.12 | 5.6375 | 1.257 | 0.121 | 75.7686 | 1.14 | 0.161 | 69.0788 | 7.254 | 6.83 | 9.9634 | 0.388 | 0.043 | 23.4225 | 0.635 | 0.064 | 38.293 | 4.13 | 2.686 | 4.9266 | 0.239 | 0.021 | 14.3952 | 0.26 | 0.033 | 15.7252 | 0.358 | 0.063 | 21.8101 | 981.4202 | 53.9729
0:00 | 2016-12-21 | 0.2506 | 0.0002 | 501.2002 | 0.405 | 0.059 | 24.5565 | 0.616 | 0.084 | 37.3021 | 0.071 | 0.068 | 5.8986 | 0.641 | 0.143 | 39.4054 | 0.583 | 0.084 | 35.3412 | 0.454 | 0.074 | 27.5995 | 3.876 | 4.186 | 5.7049 | 1.069 | 0.125 | 64.577 | 1.15 | 0.164 | 69.6981 | 7.202 | 6.818 | 9.9174 | 0.407 | 0.044 | 24.5623 | 0.593 | 0.052 | 35.7165 | 4.156 | 2.724 | 4.9692 | 0.264 | 0.021 | 15.89 | 0.284 | 0.034 | 17.1617 | 0.336 | 0.061 | 20.4895 | 976.8381 | 53.6887