## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО «ИНЭП-система»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ИНЭП-система" | КЛ | КЛ ТП 1337-ТП17038 | 10 (10.5) | 15,20 2019.01.29 | 15,50 2019.01.29 | В | 0.5 | ТП 17038, ТП28043, ТП28044, ТП28045 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2868 |  | 54-19 от 29.01.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
2 | АО "ИНЭП-система" | КЛ | КЛ ТП160184-ТП160269 | 6 (6.3) | 18,30 2019.05.23 | 20,30 2019.05.23 | В | 2 | ТП160269, ТП160255, ТП160257 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1237 |  | 57-19 от 23.05.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
3 | АО "ИНЭП-система" | КЛ | КЛ 0,4кВ от ТП 2751 до ВРУ1 ул. Некрасова, д.21, д.22 | 6 (6.3) | 15,15 2019.06.06 | 15,30 2019.06.06 | В | 0.25 | ТП 2751 | 0 | УК "Сварог" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 |  | 58.2-19 от 06.06.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
4 | АО "ИНЭП-система" | РП | РП Лисички | 10 (10.5) | 08,00 2019.10.11 | 09,30 2019.10.11 | В | 1.5 | РП Лисички | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 |  | 60.2-19 от 11.10.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
5 | АО "ИНЭП-система" | РП | РП Зорино | 10 (10.5) | 19,20 2019.10.19 | 20,20 2019.10.19 | В | 1 | РП Зорино | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2620 |  | 62.2-19 от 19.10.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
6 | АО "ИНЭП-система" | РП | РП Лисички | 10 (10.5) | 12,30 2019.10.24 | 13,30 2019.10.24 | В | 1 | РП Лисички | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 |  | 62.3-19 от 24.10.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
7 | АО "ИНЭП-система" | КЛ | КЛ РП Карцево- РП Лисички | 10 (10.5) | 09,30 2019.11.17 | 11,30 2019.11.17 | В | 2 | РП Лисички | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 |  | 63-19 от 17.11.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
8 | АО "ИНЭП-система" | РП | РП Лисички | 10 (10.5) | 07,50 2019.11.29 | 09,20 2019.11.29 | В | 1.5 | РП Лисички | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 |  | 63.2 от 29.11.19 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь