## 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации АО "ИНЕП-система"
|  |  | за | 2016 |  | год
Обосновывающие | Продолжительность |  |  |  | Количество точек присоединения
данные для расчета1 | прекращения, час. |  |  |  | потребителей услуг к электрической сети
электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | 0 |  |  |  | 777
2 | 0 |  |  |  | 777
3 | 0 |  |  |  | 777
4 | 0 |  |  |  | 777
5 | 0 |  |  |  | 777
6 | 0 |  |  |  | 777
7 | 0 |  |  |  | 932
8 | 0 |  |  |  | 934
9 | 20 |  |  |  | 942
10 | 0 |  |  |  | 942
11 | 0 |  |  |  | 942
12 | 0 |  |  |  | 942
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 — Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период |  | 2016 | г. число | 942
точек присоединения
Суммарная продолжительность прекращений |  |  |  | 20
передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  |  | 0.02123
передачи электрической энергии (Пп)
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.3 — Предложения электросетевой организации по плановым
значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного
периода регулирования1
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, |  | Описание | Значение показателя, годы:
| направленные |  | (обоснование) | 2015 | отчетный период 2016 | 2017 | период регулирования 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022
на улучшение
показателя2
Показатель средней | модернизация электросетевого оборудования |  | Проведение ППР, увеличение финансирования ППР | 0.0071 | 0.02123 | 0.022638 | 0.02298 | 0.022635 |  | 0.022296 | 0.021961 | 0.021632
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня | Сокращение сроков рассмотрения заявки на ТПР |  | Автоматизация процесса обраьртки заявок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Показатель уровня | Повышение качества обратной связи для обращения заявителей |  | Создание выделенной структуры по взаимодействиюс потребителями | 0.81 | 0.81 | 0.8707 | 0.85764 | 0.84477 |  | 0.8321 | 0.81962 | 0.80733
качества
обслуживания
потребителей услуг
территориальными
сетевыми организа-
циями (Птсо)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 2.1 2016
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.1 — Расчет значения индикатора информативности
АО "ИНЕП-система"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 2 |  | 2 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 1 |  | 1 | 100 |  | - | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 1 |  | 1 | 100 |  | - | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(наличие — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | -
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 2
информативности
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.2 2016
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
АО "ИНЕП-система"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.25
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | 10 |  | 15 | 66.6 |  | обратная | 0.25
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | - |  | - | 100 |  | обратная | 0.25
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 30 |  | 30 | 100 |  | - | -
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | 30 |  | 30 | 100 |  | - | -
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.25
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.25
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.3
исполнительности
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.3 2016
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "ИНЕП-система"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по
обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от
общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, свя- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
занных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, в процентах от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потреби-
телей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования | - |  | - | - |  | - | 2
на обращения потребителей
услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 30 | 100 |  | обратная | 2
времени принятия мер по резуль-
татам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | - |  | - | 100 |  | прямая | 2
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужи-
вания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
на 1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 1 | 100 |  | обратная | 2
времени на принятие территориаль-
ной сетевой организацией мер по
возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке, процентов
6. Итого по индикатору результа- | - |  | - | - |  | - | 2
тивность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.4
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
(в ред от 27 октября 2014 г.)
Форма 2.4 — Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования1
АО "ИНЕП-система"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые |  | 2015 | отчетный период 2016 |  | 2017 | расчетный период 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022
значения параметров
(критериев),
характеризующих
индикаторы качества2
Ин |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
1.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. а) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.2. б) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.2. в) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1.2. г) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2.1. |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2.2. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3. |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4. |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ис |  | 0.41 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.1. |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20
1.2. а) |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30
1.2. б) |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30
1.3. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3.2. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Рс |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. а) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. б) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. в) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.8707 | 0.85764 | 0.84477 |  | 0.8321 | 0.81962 | 0.80733
качества обслуживания потребителей услуг территориаль-
ными сетевыми организациями
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1—2.3 настоящего приложения.
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
2016
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 12
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  |  |  | 1
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. | Подпись

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период |  | 2016
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 8
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  |  |  | 1
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  | Подпись

## 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.3 — Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период |  | 2016
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного |  |  |  | 0
органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организа-
цией требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации в части оказания услуг по технологическому присое-
динению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение |  |  |  | 1.2
к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный
период, десятками шт. (Nочз_тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при |  |  |  | 1
технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № формулы |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности |  | 1 |  | 0.02123
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня качества осуществляемого |  | 2.1 |  | 1
технологического присоединения, Птпр
Показатель уровня качества обслуживания |  | 3.2 |  | 0.81
потребителей услуг территориальными
сетевыми организациями, Птсо
Плановое значение показателя на 2018г.Пп, Пппл |  | 4 |  | 0.02298
Плановое значение показателя на 2018 Пплтпртпр, Ппл |  | 4 |  | 1
Плановое значение показателя на 2018 Птсо, Ппл |  | 4 |  | 0.8576
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 5.1 методических указаний |  | -----
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач1
(для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач2
(для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа |  |  | электрической сетью: альфа=0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, бета |  |  | электрической сетью:
бета=0,25
3. Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
4. Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
5. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1 | 1
уровня надежности оказываемых
услуг, Кнад
6. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  |  | -----
услуг, Ккач
7. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  |  | 0
услуг, Ккач1
8. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  |  | 0
услуг, Ккач2
9. Обобщенный показатель уровня |  | пп. 5.1 | 0
надежности и качества оказы-
ваемых услуг, Коб
Генеральный директор | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.11 — Журнал учета данных первичной информации
по всем прекращениям передачи электрической энергии,
произошедших на объектах электросетевых организаций
[17 empty] | за | 2016 |  |  | год
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) | [12 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т. п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
п/п | [7 empty] | произошло прекращение передачи электрической | [7 empty] | в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.
энергии, шт.
[8 empty] | Потребители электрической |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9—15) | Потребители электрической энергии | [9 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25—27)
энергии
[8 empty] | 1 катего- |  | 2 катего- |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 катего- |  |  | 2 катего- |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17—21)
[8 empty] | рии на- |  | рии на- | [5 empty] | рии на- |  |  | рии на-
[8 empty] | дежности |  | дежности | [5 empty] | дежности |  |  | дежности
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное |  | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО "ИНЕП-система" | КЛ 10 кВ ПС 859 Бутово | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 19.09.2016 |  | 16:20 20.09.2016 | 16:25 20.09.2016 | 20 | 6 | Журнал | Журнал учета отключений
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 «0» для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, «1» — не подпадающих.
4 «1» ставится, когда АПВ успешное, а «0» — не успешное.
5 «1» ставится, когда АВР успешен, «0» — не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Генеральный директор | [13 empty] | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность | [13 empty] | Ф. И. О. | [15 empty] | Подпись

## 8.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.2 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной
электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения
электроснабжения потребителей
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
п/п
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), |  | 6
МВт*час.
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
АО "ИНЕП-система"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 942
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 942
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 942
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 0,02123
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 0,00106
потребителей (Пsaifi), шт.
Генеральный директор |  | Заморокко Кирилл Станиславович
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись