## Лист1
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1039 (ЗАО ИНЭП-Система") Усредненная
22.06.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | № ТП | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) |  | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка | % загрузки
[8 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C | кВт
2014-06-22 | 20:00 | 1039 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | Т-1 или | Т-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 450 | 450 | 450 | 311 кВт | 49%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | ф-1 или ф-2. лесной |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 173 кВт | 62%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | ф-3ИЖЗ Сабурово |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | ф-4 ОООзамитино |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 910 | ф-5 Белов |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 41 кВт | 24%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-1 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 41 кВт | 24%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-2 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 41 кВт | 24%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-3 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 41 кВт | 24%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-4 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 41 кВт | 24%
2014-06-22 | 20:00 |  |  |  | 60 | л-5 | №9 (ВЗУ) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10 | 7 кВт | 16%
Таблица замеров нагрузок трансформаторов и отходящих фидеров 0,4 кВ в ТП №1039 (ЗАО ИНЭП-Система") Усредненная
22.12.2014 г.
Дата (дд.мм.гггг) | Врем (чч:мм) | № ТП | Дисп. номер тр-ра | мощность (кВА) | Номинальный ток (А) |  | Наименование фидера | Напряжение в РУ 0,4 кВ ТП (В) |  |  | Напряжение в конечных точках (В) |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Загрузка | % загрузки
[8 empty] | А-В | В-С | А-С | А-N | B-N | C-N | A | B | C | кВт
2014-12-22 | 20:00 | 1039 | Т-1,Т-2 | 630 | 910 | Т-1 или | Т-2 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 550 | 550 | 550 | 380кВт | 60%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 400 | ф-1 или ф-2. лесной |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 207 кВт | 75%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | ф-3ИЖЗ Сабурово |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100 | 69 кВт | 40%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | ф-4 ОООзамитино |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 100 | 100 | 100 | 69 кВт | 40%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | ф5 Белов |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 50 | 50 | 50 | 34 кВт | 20%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-1 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-2 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-3 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 250 | л-4 |  | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 48 кВт | 28%
2014-12-22 | 20:00 |  |  |  | 60 | л-5 | №9 (ВЗУ) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 20 | 20 | 20 | 13 кВт | 33%
[7 empty] | Генеральный директор ЗАО "ИНЭП-система" | [6 empty] | Заморокка К.