## 1
Данные за 3 квартал 2018г.
№№ пп | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | АО "ИНЭП-система" | ВН | 0 | 0 | 0
|  | СН1 | 0 | 0 | 0
|  | СН2 | 15.15 | 4.294 | 10.856
|  | НН | 7.701 | 3.692 | 4.009