## 4 квартал 2015
Данные за 4 квартал 2017г.
№№ пп | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | АО "ИНЭП-система" | ВН | 0 | 0 | 0
|  | СН1 | 0 | 0 | 0
|  | СН2 | 15.15 | 7.7 | 7.45
|  | НН | 11.61 | 4.47 | 7.14