## 4 квартал 2015
Данные за IV квартал 2015г.
№№ пп | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | Максимальная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Резервируемая максимальная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | АО "ИН"П-система" | ВН | 0 | 0 | 0
|  | СН1 | 0 | 0 | 0
|  | СН2 | 4.211 | 1.43 | 2.781
|  | НН | 2.413 | 1.38 | 1.033