## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологическго присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям по результатам замера максимума нагрузки (IV квартал 2014г.), кВА
№ | №ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения, кВА
1 | ТП -1336 10/0,4 | 1*160 | 125.4
2 | ТП -1337 10/0,4 | 1*400 | 334.3
3 | ТП -1039 10/0,4 | 2*630 | 948.6
4 | ТП -17038 10/04 | 2*400 | 502.4
5 | ТП 17039 10/0,4 | 2*400 | 734.3
6 | ТП 1326 10/0,4 | 2*630 | 941.68
7 | ТП 1086 10/0,4 | 2*630 | 893.24
8 | КТП 1338 10/0,4 | 1*400 | 379.24
9 | КТП 1339 10/0,4 | 1*400 | 400