## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологическго присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям по результатам замера максимума нагрузки за 2 кв 2015 г
№ | №ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Предельно допустимая нагрузка, кВт | Присоединенная нагрузка с учетом заключенных договоров ТП, кВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, кВт | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения с учетом заключенных договоров ТП, кВА
1 | ТП -1336 10/0,4 | 1*160 | 128 | 65 | 63 | 78.75
2 | ТП -1337 10/0,4 | 1*400 | 320 | 180 | 140 | 175
3 | ТП -1039 10/0,4 | 2*630 | 1008 | 726 | 282 | 352.5
4 | ТП -17038 10/04 | 2*400 | 720 | 720 | 0 | 0
5 | ТП 17039 10/0,4 | 2*400 | 720 | 668 | 52 | 65
6 | ТП 1326 10/0,4 | 2*630 | 1008 | 346 | 662 | 827.5
7 | ТП 1086 10/0,4 | 2*630 | 1008 | 892 | 116 | 145
8 | КТП 1338 10/0,4 | 1*400 | 320 | 280 | 40 | 50
9 | КТП 1339 10/0,4 | 1*400 | 320 | 280 | 40 | 50
11 | ТП 17040 10/04 | 2*1250 | 2000 | 0 | 2000 | 2500
12 | ТП 17041 10/04 | 2*1250 | 2000 | 150 | 1850 | 2312.5
13 | ТП 355 | 2*630 | 1008 | 912 | 96 | 120
14 | ТП 354 | 2*1000 | 1600 | 1369 | 231 | 288.75
15 | ТП 352 | 2*630 | 1008 | 858 | 150 | 187.5